Gdańsk, dnia  08.07.2009r.

URZĄD GMINY SUCHY DĄB

83-022 Suchy Dąb

ul. Gdańska 17

ZAPYTANIE

Dotyczy: Przetargu: Pierwszy etap budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2226G w m. Krzywe Koło gm. Suchy Dąb, długości 250 m.

- Poz. nr 11 przedmiaru podano warstwę odsączającą z pospółki od 0-31,5, gr. warstwy 20 cm, m3 .

Proszę o wyjaśnienie pozycji jaka jest powierzchnia podbudowy w m2 .

- Poz. nr 12 j.w.  proszę o podanie  pow. w m2.

- Poz. nr 14 j.w. proszę o podanie pow. w m2.

- Poz. nr 16 j.w. proszę o podanie pow. w m2.

- Poz. nr 18, w przedmiarze podano krawężniki betonowe na ławie bez oporu (B-15)  o przekroju 0,075 m2.

Czy ta wartość nie jest zawyżona  jeśli chodzi o ławę zwykłą.