Nr sprawy AR.ZP-341/KG,MM/6/10

pieczęć zamawiającego

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu na :

Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi w miejscowościach Suchy Dąb i Osice w Gminie Suchy Dąb

Przedmiot główny:

CPV:	45.23.13.00 - 8

Nazewnictwo wg CPV:	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków

......................................

zatwierdził

Suchy Dąb, dnia 15 września 2010r.

##### Postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi. zm.)

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I WARUNKI PRZETARGU      str. 3 - 14

ROZDZIAŁ II

FORMULARZE OFERTOWE     str. 15 - 20

ROZDZIAŁ III

WZÓR UMOWY     str. 21 - 31

ROZDZIAŁ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA     str. 32 - 34

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I WARUNKI PRZETARGU

1. Nazwa oraz adres zamawiającego

2. Tryb udzielenia zamówienia

3. Przedmiot zamówienia

4. Oferty wariantowe

5. Opis części zamówienia

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

7. Termin wykonania zamówienia

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych warunków

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego:

10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

11. Wymagania dotyczące wadium

12. Termin związania ofertą

13 Opis sposobu przygotowania oferty

14  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15. Opis sposobu obliczania ceny

16. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

17. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy

18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone

do treści zawieranej umowy

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania

o udzielenie zamówienia

21. Informacje uzupełniające

- NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA SUCHY DĄB

zw. dalej ZAMAWIAJĄCYM

- kod, miejscowość, województwo,:  83-022  Suchy Dąb,  pomorskie

- ulica, nr domu, nr  lokalu:               ul.: Gdańska ,        nr  domu:  17,    lok.:  –

- internet: http:// www.suchy-dab.pl,     e – mail:  gmina@suchy-dab.pl

- tel.:   58 682 86 85;     fax.:  58 682 86 20

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Dane ogólne i dokumentacja określająca przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi

i przydomowymi w miejscowościach Suchy Dąb i Osice

przedmiot główny:

CPV:	45.23.13.00 - 8

Nazewnictwo wg CPV:	 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z „Budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi w miejscowościach Suchy Dąb i Osice

Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, opracowana na zlecenie Zamawiającego w październiku 2009r.,przez firmę Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp z o. o., ul. Wigilijna 6-7, 82-300 Elbląg, składająca się z następujących opracowań:

A. DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z przepompowniami – sanitarne

Posadowienie pompowni i kanalizacji sanitarnej - konstrukcja

Sieci elektryczne wewnętrzne, zalicznikowe przepompowni ścieków

Wypisy, uzgodnienia i decyzje

B. SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

C. PREDMIARÓW ROBÓT

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt A,. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - pkt B. , oraz przedmiary robót wymienione w pkt.C są ZAŁĄCZNIKAMI do rozdziału IV niniejszej SIWZ.

Zamawiający informuje, że posiada na realizację przedmiotowej inwestycji Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych nr AB.7351/GS-54/09/10/IM/AM dnia 27.07.2010r. wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim.

3.2. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

  - Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie:

-  w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT

- wystąpienia robót koniecznych do wykonania kompletnej inwestycji, których nie można było przewidzieć w czasie zawierania niniejszej umowy.

- w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

  - Podwykonawstwo

Zamawiający zastrzega w SIWZ, że Wykonawca zakres zleconych robót wykona siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców wymienionych w ofercie przetargowej, przy czym podwykonawcom mogą być podzlecone jedynie roboty elektryczne łącznie z robotami związanymi z wykonaniem telemetrii i sterowania przepompowniami oraz roboty drogowe.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 – Kodeksu Cywilnego.

W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

  - Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określa rozdział IV niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami (dokumentacją projektową i Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami robót).

4. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamówienie stanowi jedną całość i jest niepodzielne.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

data rozpoczęcia: 	data udzielenia zamówienia

data zakończenia: 	31 października 2011 r.

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych składając stosowne oświadczenie określone w pkt. 9.1.(wg wzoru stanowiącego załącznik nr II.1) oraz udokumentują zgodnie art. 22 ust. 1 tej ustawy spełnienie niżej wymienionych warunków dotyczących :

- posiadania wiedzy i doświadczenia

8.1. Wykonali w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej dwie roboty budowlane (inwestycje) obejmujące kompleksowe wykonanie systemów kanalizacji sanitarnej z przepompowniami o wartości brutto nie mniejszej niż  3 000 000 zł, każda.

  - potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt 9.1. oraz dokumentów wymienionych w pkt 9.5. SIWZ

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

8.2. Dysponują wykwalifikowaną kadrą własną lub udostępnioną na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, niezbędną do kierowania robotami, będącymi przedmiotem zamówienia. Osoby, wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnych branżach, muszą posiadać wymagane uprawnienia i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży przez okres nie krótszy niż 5 lata.

Zamawiający informuje, że jedna osoba może pełnić funkcje kierownika robót kilku branż, o ile spełnia warunki dla kierownika robót danej branży.

- 	potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt 9.1.SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt 9.6 i 9.7. SIWZ

8.3. Zatrudniali licząc przeciętne zatrudnienie w latach 2007,2008 i 2009, co najmniej 20 osób.

  - potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu i oświadczenia wymienionego w pkt 9.6. SIWZ

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

8.4. Uzyskali przychód ze sprzedaży w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie 5 000 000 zł brutto w każdym roku.

-  potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt 9.1. i dokumentów wymienionych w pkt 9.8. SIWZ

8.5. Posiadają środki finansowe w wysokości, co najmniej 800 000zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000zł.

-  potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie  dokumentu wymienionego w pkt 9.9. SIWZ

Przy ocenie spełnienia warunków udziału, o którym mowa w pkt 8.1., 8.2., 8.3. i 8.5. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dane stanowiące o spełnieniu tych warunków będą traktowane łącznie wg dokumentów składanych przez Wykonawców składających ofertę.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 9 SIWZ, metodą spełnia / nie spełnia.

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

9.1. Oświadczenia wynikające z art. 44 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i art. 24 o braku podstaw do wykluczenia ustawy PZP – według wzoru stanowiącego załącznik II.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia składa każdy z Wykonawców  składających wspólną ofertę.

9.2. Aktualny  odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców  składających wspólną ofertę.

9.3. Aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców  składających wspólną ofertę.

9.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców  składających wspólną ofertę.

9.5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – według wzoru stanowiącego załącznik II.4 (doświadczenie zawodowe).

W wykazie należy wymienić roboty budowlane potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę lub Wykonawców składających wspólną ofertę warunku określonego w pkt 8.1. tj. roboty budowlane (inwestycje) obejmujące kompleksowe wykonanie systemów kanalizacji sanitarnej z przepompowniami o wartości brutto nie mniejszej niż  3 000 000 zł, każda.

Dla robót wymienionych w wykazie należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ,

9.6. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z oświadczeniem o wielkości średniego rocznego zatrudnienia- według wzoru stanowiącego załącznik II.3 (wykaz podstawowej kadry technicznej).

Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 8.2 i 8.3 SIWZ w wykazie osób należy wymienić osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, którymi Wykonawca lub wykonawcy składający wspólną ofertę dysponują lub będzie dysponować na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami i oświadczeniem o posiadaniu przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych także złożyć oświadczenie o przeciętnym rocznym zatrudnieniu w  latach 2007,2008 i 2009.

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają jeden taki dokument.

9.7. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty składa ten Wykonawca, który w wykazie osób wskazał osoby lub środki finansowe, którymi będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów.

9.8. Dokumenty określające przychody Wykonawcy – sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat), a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy za ten okres.

9.9. Dokument określający aktualną sytuację finansową Wykonawcy – informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w którym Wykonawca posiada rachunek wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert określająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej potwierdzających spełnienie warunku z pkt 8.5 może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie tego warunku.

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Polski, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2., 9.3.i 9.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3/ nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokument dotyczący opłat, składek i podatków powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, a pozostałe dokumenty nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Wykonawca składający ofertę może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum) dokumenty określone w pkt. 9.5.i 9.6.  mogą być dokumentami wspólnymi, a pozostałe dokumenty określone w pkt.9 odrębne dla każdego z wykonawców występujących wspólnie.

10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

10.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

10.3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

10.4. W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

10.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o którym mowa w pkt. 10.5.

10.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.

10.7. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Suchy Dąb

83-022 Suchy Dąb -  ul. Gdańska 17

fax nr 58 682 86 20

w godzinach pracy Urzędu

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Katarzyna Górska –  tel. 58 682 86 85.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

11.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000zł (słownie: sto tysięcy złotych) wniesionym w terminie 30 września 2010r. do godz. 10 00

11.2. Wadium może być wniesione w :

1/ pieniądzu,

2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,               z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3/ gwarancjach bankowych,

4/ gwarancjach ubezpieczeniowych,

5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                     w  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275).

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Suchy Dąb

Nr 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 Bank Spółdzielczy w Pszczółkach

11.4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Suchy Dąb

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona.

11.5.Wadium będzie zwracane w okolicznościach, na warunkach i w terminach określonych w art.46 ust. 1,2,3, 4 i 4a ustawy PZP.

11.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1/ odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

2/ nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3/ zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca  jest  związany  ofertą  przez  okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

13.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku, o którym mowa w ppkt 1.a). Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.

  - W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem umowy na realizację zamówienia będzie wymagał przedłożenia umowy (cywilnoprawnej) łączącej Wykonawców zawierającej w swej treści:

- sposób ich współdziałania

- zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,

- numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji zamówienia,

- solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia

- wskazanie wykonawcy upoważnionego do zaciągania zobowiązań i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

13.3. Ofertę składa się w języku polskim.

13.4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

13.5. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać:

- wypełniony formularz oferty według wzoru  stanowiącego załącznik II.1;

OFERTA musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia OFERTA musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 13.1.c).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

b)  kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymaganiami punktu 15 SIWZ.

Kosztorys ofertowy musi być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kosztorys ofertowy musi być podpisany przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 13.6.c).

13.6. Wykonawca składa wraz z ofertą:

- wymienione w pkt 9. SIWZ oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,

- pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest podpisana w imieniu Wykonawcy przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo,

- pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania oraz wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz (pieczątka służbowa i podpis) zgodnie 
z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów lub środków innych podmiotów kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

14.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Suchy Dąb, w Sekretariacie - pokój nr 1

Termin składania ofert upływa dnia  30 września 2010r. do godz. 10 00

a) Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych 
kopertach, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających dopisek:

„Oferta na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”

Koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

b) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmianę lub wycofanie oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami ppkt 1.1., a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".

c) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14.2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 30 września 2010r. o godz. 10 15.  w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Dąb, w sekretariacie. Otwarcie ofert jest jawne.

a) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

b) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14.3. Informacje, o których mowa w pkt 14.2.a) i b) przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

15.1. Cenę oferty należy obliczyć sporządzając kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wraz załącznikami stanowiącego rozdział IV SIWZ.

15.2. Cena kosztorysowa:

a) musi być sumą iloczynów ustalonych w przedmiarze ilości jednostek poszczególnych pozycji przedmiarowych robót i cen jednostkowych,

b) musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena jednostkowa dla każdej pozycji musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.3. Każda cena, o której mowa w pkt.15. ppkt 1., 2.. musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ustawą o cenach (Dz. U. 2001, Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami).

15.4. Kolejność pozycji kosztorysowych musi być zgodna z przedmiarami.

15.5. Każda pozycja kosztorysowa musi być zgodna z opisem technologii oraz materiałów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

15.6. Kosztorys ofertowy musi również zawierać:

- zestawienie materiałów wraz z cenami jednostkowymi,

- zestawienie sprzętu wraz z cenami jednostkowymi,

- tabelę elementów scalonych dla każdej branży oddzielnie,

- dane wyjściowe do kosztorysowania, w oparciu o które został sporządzony kosztorys ofertowy.

15.7. W kosztorysie ofertowym Wykonawca musi podać cenę kosztorysową i cenę jednostkową każdej pozycji przedmiarowej z narzutami, które muszą obejmować m. in. koszty wyszczególnione  w rozdziale IV pkt.2 niniejszej specyfikacji.

15.8. Cena oferty musi wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego 
i uwzględniać podatek od towarów i usług VAT.

15.9. W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT.

15.10. Cena nie podlega waloryzacji.

16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:

16.1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

16.2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium o następującym znaczeniu:

(1) cena (brutto)			   - 100 %

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

16.3. Sposób oceny ofert:

Liczba punktów  C przyznawana przez dla oferty, w przyjętym kryterium oceny ofert :

Sposób obliczenia C:

| C = | cena (brutto) najniższa x 100 pkt |
| --- | --- |
|  | cena (brutto) badanej oferty |

16.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

16.5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

17.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 17.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

17.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

17.5. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym rozdział III niniejszej specyfikacji, w terminie podanym przez Zamawiającego.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem”, 
w wysokości  5%  ceny całkowitej podanej w ofercie.

Z wnoszonego zabezpieczenia:

- 30 %  zostanie zatrzymane jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji;

- 70 % zostanie zwrócone po zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

Nr 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 Bank Spółdzielczy w Pszczółkach

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Zamawiający przekazuje Wzór umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący rozdział III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Środki ochrony prawnej określone w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej Ustawy.

4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie lub wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie ppkt4.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem ppkt4.

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

21. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

A/ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

B/  Zamawiający  nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

C/ Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

D/ Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

E/ Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

F/ Zamawiający nie zamierza organizować spotkania z oferentami.

ROZDZIAŁ II

FORMULARZE OFERTOWE

Załącznik nr II.1– Formularz oferty

Załącznik nr II.2– Oświadczenia

Załącznik nr II.3 – Wykaz podstawowej kadry technicznej przewidzianej do realizacji

zamówienia

Załącznik nr II.4 – Doświadczenie zawodowe

ZAŁĄCZNIK NR II.1 – FORMULARZ OFERTY

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: GMINA SUCHY DĄB

Adres: 83-022 SUCHY DAB, ul. Gdańska 17

| WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA * |  |
| --- | --- |
| 1. | Nazwa: |
|  | Adres: |
|  | Kraj: Województwo: |
|  | Tel.: E-mail: |
|  | Faks: Adres internetowy (URL): |

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ADRES DO KORESPONDENCJI

Tel:

Faks:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonym nr …/2010. na:

„Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi

i przydomowymi w miejscowościach Suchy Dąb i Osice ”

#### Oferujemy wykonanie zamówienia:

za cenę (brutto)       ……..…….....................................................  zł

słownie ………………………………………………………………………………………….              tj.:

za cenę bez VAT        ........................................................ zł

+ VAT............... % tj.   ....................................................... zł

(stawka)

W tym ceny brutto za poszczególne elementy wynoszą:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna                                               …………………………zł

Kanalizacja sanitarna tłoczna                                                        …………………………zł

Przepompownie sieciowe wraz z zagospodarowaniem terenu,

instalacjami i dojazdami                                                                 ………………………….zł

Przepompownie przydomowe z instalacjami i zasilaniem

elektroenergeetycznym, zalicznikowym                                           …………………………zł

Telemetria i sterowanie pracą przepompowni                                ………………………….zł

#### Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:

data rozpoczęcia:     data udzielenia zamówienia

data zakończenia: 	31 marca 2012 r.

#### Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane.

#### Zobowiązujemy się do udzielenia 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego

#### Następujące zakresy niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom:

| L.p. | Zakres robót powierzonych podwykonawcy |
| --- | --- |

Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

#### Składając  ofertę  wykonania  zamówienia oświadczamy, że:

- zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców

do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 - Kodeksu Cywilnego;

- zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców

do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane

roboty;

#### Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas  zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do

#### niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

PODPISANO

............................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

Załączniki:

.................................., dnia ..............................

ZAŁĄCZNIK NR II.2 – OŚWIADCZENIE

pieczęć oferenta

OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych lub 
w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wspólnie z innymi ubiegającymi się o udzielenie zamówienia „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” spełniam warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczące:

▪	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

▪	posiadania wiedzy i doświadczenia,

▪	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

▪	sytuacji ekonomicznej i finansowej

2.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w  z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

podpisano

............................................................................................

........................................................................			imię, nazwisko, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

( nazwa  i  adres  firmy , pieczątka firmowa )			(osób uprawnionych) do reprezentowania oferenta

.................................., dnia ...............................

ZAŁĄCZNIK NR II.3 – Wykaz kadry technicznej

pieczęć oferenta

WYKAZ PODSTAWOWEJ KADRY TECHNICZNEJ PRZEWIDZANEJ DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| L.P. | IMIĘ i NAZWISKO | WYKSZTAŁCENIE | NR, ROK WYDANIA I ZAKRES UPRAWNIEŃ | FUNKCJA I ZAKRES POWIERZONYCH PRAC PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA | STAŻ PRACY NA STANOWISKU KIEROWNIKA ROBÓT LAT | PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  | Kierownik budowy- robót sanitarnych |  |  |
| 2. |  |  |  | Kierownik robót elektrycznych |  |  |
| 3. |  |  |  | Kierownik robót drogowych |  |  |

Składając ofertę w przetargu publicznym nieograniczonym na roboty związane z realizacją inwestycji : Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi w miejscowościach Suchy Dąb i Osice  oświadczam, że dysponujemy, wykwalifikowaną kadrą niezbędną do prowadzenia robót będących przedmiotem zamówienia i do realizacji zamówienia przewidujemy na kierownicze stanowiska w/w osoby oraz, że posiadają one wymagane dla danej branży uprawnienia (zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) i wymagane doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży.

Ponadto oświadczam, że średnie zatrudnienie w firmie którą reprezentuję wynosiło: 	w roku 2007-      osób.

w roku 2008-      osób

w roku 2009-      osób

..........................................											....................................................

miejscowość i data													pieczęć i podpis

ZAŁĄCZNIK NR II.4 – Doświadczenie zawodowe

pieczęć oferenta

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI  W  Z  ZAKRESIE  BUDOWY  KANALIZACJ I SANITARNEJ

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat

| NAZWA I ADRES INWESTYCJI | NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO | DATA ROZPOCZĘCIA miesiąc - rok | DATA ZAKOŃCZENIA miesiąc - rok | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA brutto tys. zł | ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI (kanalizacja łącznie – średnica i długość, przepompownie – ilość kpl.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |

Składając ofertę w przetargu publicznym nieograniczonym na roboty budowlane związaną z realizacją inwestycji : Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi w miejscowościach Suchy Dąb i Osice oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma wykonała w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wyżej wymienione roboty budowlane obejmujące kompleksowe wykonanie budowy dwóch systemów kanalizacji sanitarnej z pompowniami o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż  3 000 000 zł.

Do wykazu załączono dokumenty potwierdzające, że wyszczególnione wyżej zamówienia zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w ilości ........ szt.

..........................................											....................................................

miejscowość i data													pieczęć i podpis

ROZDZIAŁ III

WZÓR UMOWY

z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 – Wzorem przejściowego świadectwa płatności

UMOWA NR......... / ..............

zawarta w dniu ............................. 2010r. w Suchy Dąb, pomiędzy Gminą Suchy Dąb mającą siedzibą w 83-022 Suchy Dąb ul. Gdańska 17 reprezentowaną przez Zarząd Gminy Suchy Dąb,- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby:

1. Wójt Gminy                     - ……...................................

2.                           Gminy..  - ..........................................

a- firmą .............................................…..............……………….......................................

mającą siedzibę ...............................................……….......................................….......

działającą na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej KRS -...................

REGON ……………………………………. , NIP ………………………………………….

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

- .............................................................

- .............................................................

o następującej treści:

§ 1

Zakres umowy

- W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr …………., Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego roboty budowlane, związane z realizacją inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi w miejscowościach Suchy Dąb i Osice.

- Zakres rzeczowy inwestycji, będący przedmiotem niniejszej umowy obejmuje:

a/ kanalizację grawitacyjną i tłoczną z pompowniami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice

w miejscowości Suchy Dąb

- kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 200 - 1314,0m, Ø160 – 1193,0m ,

kamionka Ø300 – 642,5m, Ø250 – 2044,5m, Ø200 – 6626,5m

- kolektory tłoczne PEHD Ø 160 - 260,5 m, Ø110 – 3407,5m, PE Ø90 – 2070,0m, Ø 75 - 1542,0m

- przepompownie pośrednie (przepompownia prefabrykowana z wyposażeniem i instalacjami, dojazdem, ogrodzeniem, nawierzchnią i instalacjami elektrycznymi zalicznikowymii) – 12 kpl.

- przepompownie przydomowe (przepompownia prefabrykowana z wyposażeniem i instalacjami oraz zasilaniem elektroenergetycznym z rozdzielni użytkownika)  -.15 kpl.

b/ dostaw i rozruch przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 30kW

c/ system telemetrii i sterowania przepompowniami z przesyłem sygnałów drogą GPRS/GSM z  rozszerzeniem oprogramowania i wizualizacji systemu zainstalowanego na terenie oczyszczalni w m. Suchy Dąb wykonany wg projektu opracowanego przez Wykonawcę na podstawie założeń zawartych w dokumentacji projektowej, zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Dla kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

a/ obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z jej zarejestrowaniem i wniesieniem do zasobów właściwego  ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

b/ wykonania robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, zaopatrzenia budowy w wodę i energię elektryczną oraz wykonania dróg tymczasowych,

c/wykonania projektu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zabezpieczeń w nim przewidzianych,

d/ przeprowadzania pomiarów, prób i badań wymaganych w dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz przepisach, w tym również prób rozruchowych przepompowni,

e/ spełnienia wymagań uzgodnień wydanych przez firmy branżowe będące gestorami sieci istniejącego uzbrojenia terenu, a w szczególności zawiadamianie o rozpoczęciu robót, nadzór i kontrola w miejscach kolizji oraz odbiory techniczne zabezpieczeń przez przedstawicieli tych firm,

f/ uzgadniania z użytkownikiem włączeń do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzanie odbiorów technicznych tych włączeń,

g/ wykonania projektu organizacji ruchu i uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót w obrębie pasa drogi powiatowej,

h/ zawiadamiania właścicieli działek na trasie projektowanej kanalizacji o wejściu z robotami na ich teren i uzgadniania z nimi terminu rozpoczęcia robót,

i/ odtworzenia przypowierzchniowej warstwy ziemi urodzajnej, nawierzchni utwardzonych na dojazdach i ciągach pieszych oraz nawierzchni drogowych wraz z podbudowami w obrębie wykopów i na fragmentach uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót,

j/ wykonania badań stopnia zagęszczenia zasypek, podsypek i podbudów z materiałów sypkich,

k/ wykonania elementów zabezpieczających ciągłość ruchu pieszych i pojazdów na drogach i dojazdach do poszczególnych posesji jak np. kładki dla pieszych i drogi tymczasowe,

l/ zabezpieczenia budowy i wykonanych robót,

ł/ naprawy uszkodzonych ogrodzeń i elementów zagospodarowania terenu oraz uszkodzonego uzbrojenia podziemnego,

m/ rozruchu przepompowni po podłączeniu zasilania elektroenergetycznego i całego systemu łącznie  z systemem telemetrii i sterowania;

n/ uzyskania od operatora istniejącego systemu telemetrii i sterowania potwierdzenia poprawności funkcjonowania i kompletności systemu telemetrii i sterowania pompowniami,

o/ opracowania projektów technologii wykonania robót (zabezpieczeń wykopów, odwodnienia wykopów, przekroczeń przeszkód terenowych i montażu przepompowni), jeżeli będzie to dla Wykonawcy konieczne do wykonania tych robót,

p/ wykonanie projektu zasilania elektroenergetycznego z podlicznikami pompowni przydomowych z rozdzielni użytkowników tych pompowni,

r/ likwidacji elementów i urządzeń zagospodarowania budowy oraz uporządkowania terenu,

s/ przygotowywanie odrębnej dokumentacji przygotowania i realizacją robót związanych z odwodnieniem wykopów w zakresie wymaganym przez Inżyniera Kontraktu,

t/ badania metodą inspekcji telewizyjnej ciągów kanalizacji grawitacyjnej, rozdzielczej,

w/ przygotowania uporządkowanej i zebranej w jedną dokumentacji odbiorowej inwestycji (2 egz. do przekazania Zamawiającemu) zawierającej dokumentację powykonawczą projektową (z naniesionymi zamianami) i geodezyjną, dokumenty potwierdzające parametry i właściwości wybudowanych materiałów i urządzeń, protokóły z badań, pomiarów i sprawdzeń, dziennik budowy, instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i DTR przepompowni, końcowe rozliczenie inwestycji,

y/ uzyskania niezbędnych pozwoleń na zrzut wody gruntowej usuwanej z odwadnianych wykopów.

4. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały i urządzenia fabrycznie nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz 881 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sobie miejsce wywozu ziemi i

gruzu oraz  ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane .

6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej.

W szczególności ubezpieczeniu podlegają:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane

bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń

losowych;

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Umowa będzie realizowana w oparciu o niżej wymienione projekty i opracowania oraz przepisy obowiązujące w zakresie realizacji inwestycji budowlanych i budowy kanalizacji sanitarnej:

a/ dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z przepompowniami – sanitarne

- Posadowienie pompowni i kanalizacji sanitarnej - konstrukcja

- Sieci elektryczne wewnętrzne, zalicznikowe przepompowni ścieków

- Wypisy, uzgodnienia i decyzje

b/. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

c/  przedmiary robót

- Zamawiający informuje, że posiada na realizację przedmiotowej inwestycji Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych nr AB.7351/GS-54/09/10/IM/AM dnia 27.07.2010r. wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim.

- Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu umowy będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

§ 2

Wynagrodzenie

- Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego §1 umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy:

kwota netto……………………..zł + podatek VAT   …….%  ……………………..zł

kwota brutto ……………………zł

słownie brutto:……………………..………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

- Kwota określona wyżej w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, wynikające z zakresu określonego w § 1 ust.3.

- Ceny wykonywanych robót nie będą waloryzowane.

§ 3

Termin

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy.

Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy:	... -…..-…….

Termin zakończenia robót:				             31-.03.-.2012

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych nr 4-50/08 z dnia 05.05.2008 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim.

- Zamawiający powołał zespół Inżyniera Kontraktu w drodze odrębnego postępowania przetargowego. Zespół Inżyniera Kontraktu będzie prowadził zarządzanie i nadzór nad realizacją przedmiotowej inwestycji na podstawie odrębnej umowy zawartej z Zamawiającym.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy:

a./ Komplet kosztorysów złożonych wraz  z ofertą przetargową z opieczętowanymi przez Zamawiającego wszystkimi stronami,

b./ Komplet dokumentacji wymienionej §1 ust.4 pkt a/ niniejszej umowy – w 2 egz.

- § 5

- Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ............................................................., adres: ............................................................ telefon: ........................

oraz kierowników robót branżowych w osobach:

– kierownik robót wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych ………………………………………………….

– kierownik robót drogowych                                        ………………………………………………….

– kierownik robót elektrycznych i automatyki ……………………………………………………………..

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

- Wykonawca zakres zleconych robót wykona siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców wymienionych w ofercie przetargowej, przy czym podwykonawcom mogą być podzlecone jedynie roboty elektryczne łącznie z robotami związanymi z wykonaniem telemetrii i sterowania przepompowniami oraz roboty drogowe..

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszej budowy, od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych. Zastosowane materiały i urządzenia będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art.10) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach , w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B.

- Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy w terminie  7 dni od podpisania umowy.

- Roboty będą prowadzone w taki sposób, aby zapewnić przez cały czas realizacji ruch na drogach publicznych oraz dojazd do poszczególnych posesji.

- Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez firmy branżowe, zawartych w dokumentacji projektowej.

- Przy fakturowaniu należności za roboty Wykonawca będzie sporządzał oddzielne rozliczenie robót dla każdej branży według poleceń Inżyniera Kontraktu.

- Wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, o której mowa w §1 ust.3 pkt a/ w 4 egz..

§ 6.

Rozliczenie robót

- Dla robót objętych zakresem umowy, o którym mowa w §1, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia, Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy, podając dla każdej jednostki przedmiarowej cenę jednostkową, sporządził tabelę elementów scalonych dla każdej branży oddzielnie, przedłożył dane wyjściowe do kosztorysowania, w oparciu o które sporządził kosztorys ofertowy.

- Strony uzgadniają, że wykonane roboty będą rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:

  - Dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych nie ulega zmianie w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z kosztorysem ofertowym,

  - Dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych zmniejszyła się w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

  - Za roboty nie wykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku wystąpienia robót koniecznych będzie każdorazowo spisywany protokół, wymagający zatwierdzenia przez Zamawiającego. Brak tego zatwierdzenia będzie skutkował odmową zapłaty. Wartość robót koniecznych będzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe i dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego. W przypadku, gdy w kosztorysie ofertowym nie ma cen jednostkowych dla zakresu robót koniecznych, Wykonawca sporządzi kalkulację własną w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego. Kalkulacja własna podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektórych robót lub zmniejszenia ich zakresów. W takim przypadku wartość umowna zostanie pomniejszona o kwotę, na jaką roboty te zostały wycenione w kosztorysie ofertowym, przy czym łączny zakres takiej rezygnacji nie może przekroczyć 5% kwoty umownej.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres 36 miesięcy od licząc od daty zakończenia robót objętych niniejszą umową tj. odbioru końcowego inwestycji, określonej w § 1 ust.1.

- Wykonawca na dzień zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, ustalonej w § 2 ust.1, tj. ……….. zł, (słownie: ……………………………………………………………………………………………………….. zł)

- Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w formie ……………………………………. Zgodnie  z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami).

- Strony ustalają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………. zł zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, a pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ……….. zł będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi i komisyjnym stwierdzeniu nie występowania wad przedmiotu umowy.

§ 8

Płatności

- Rozliczanie należności za wykonane roboty będzie następowało na podstawie wystawianych przez Wykonawcę raz na trzy miesiące faktur częściowych i faktury końcowej po odbiorze przez Zamawiającego całej inwestycji.

- Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktury:

- częściowej – będzie protokół odbioru częściowego wraz z rozliczeniem należności według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy z uwzględnieniem ewentualnych kosztorysów zamiennych, potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. W rozliczeniu częściowym mogą być uwzględnione jedynie te zakresy robót, dla których istnieje możliwość sprawdzenia prawidłowości wykonania pod względem jakości oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.

- za roboty konieczne – będzie protokół robót koniecznych zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z protokółem odbioru i rozliczeniem jak to określono wyżej dla faktury częściowej.

- końcowej – protokół odbioru całej inwestycji podpisany przez Kierownika Budowy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu wraz z kompletną dokumentacją inwestycji.

3.   Zapłata faktur za wykonane roboty będzie następować w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego.

4.   Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 9

Odbiory robót

- Strony ustalają roboty stanowiące przedmiot umowy będą podlegały następującym odbiorom, potwierdzanym spisaniem protokółów:

- częściowym – dla robót przyjętych do rozliczenia częściowego lub dla zakończonych elementów inwestycji,

- robót ulegających zakryciu przy realizacji w kolejnych robót,

- końcowym obejmującym cały przedmiot umowy (inwestycję)  według zasad określonych w § 9

ust.3.

- ostatecznym po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi i usunięciu usterek zgłoszonych w tym okresie,

Zasady przeprowadzania odbiorów częściowych i odbiorów robót ulegających zakryciu określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót przekazana Wykonawcy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających muszą być zgłaszane przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu z wyprzedzeniem 3 dni. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku będzie zobowiązany wykonać niezbędne odkrywki i badania niezbędne do oceny i stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego przedmiotu umowy (inwestycji) :

a./ Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy lub pisemne zgłoszenie. Zamawiający po potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu zakończenia robót rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia.

b./Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy, to Zamawiający przerwie czynności obioru i wyznaczy termin usunięcia wad, a także termin ponownego przystąpienia do czynności odbiorowych.

c./ Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy na usunięcie wad i usterek będą zawarte w protokóle podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

d./ W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie inwestycji.

3.  Inżynier kontraktu wyznacza w imieniu Zamawiającego terminy przeglądów w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia usterek wyznacza termin ich usunięcia. Z przeglądów sporządzane będą protokóły podpisane przez przedstawicieli stron umowy.

4. Po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zgłosi inwestycję Zamawiającemu do odbioru ostatecznego.

§ 10

Kary

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - zwłoki w wykonaniu inwestycji w terminie określonym w § 3, ust.1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 – za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 – za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

  - odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

  - zwłoki w przeprowadzeniu odbioru robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 – za każdy dzień zwłoki po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

  - odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część robót.

- W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody, strony umowy mogą  dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionych szkód.

- Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych nizej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót, bądź prowadzenia robót w sposób niestaranny, po pisemnym stwierdzeniu występowania takich okoliczności przez Inżyniera Kontraktu,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w razie rozwiązania firmy Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byc przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej  w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 12

Postanowienia szczegółowe

Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą uważane za jej elementy (tworzące niniejszą umowę) oraz że będą interpretowane jako część umowy, w następującej kolejności ich ważności:

a./ Umowa

b./ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

c./ Dokumentacja projektowa,

d./ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

e./ Przedmiar robót,

f./ Oferta przetargowa.

§ 13

Postanowienia ogólne

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku:

a./ ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.

b./ wystąpienia robót koniecznych do wykonania kompletnej inwestycji, których nie można było przewidzieć w czasie zawierania niniejszej umowy.

c./ wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Powstałe spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 14

Załączniki

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Przejściowe świadectwo płatności – wzór (załącznik  nr 1).

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta Wykonawcy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

...........................................	...........................................

...........................................	...........................................

W z ó r

Załącznik Nr 1 do umowy ............./2010 z dnia..........................

Przejściowe świadectwo płatności Nr .............. do faktury Nr ..........................

Treść: Roboty według umowy											Data sporządzenia:..............................................

Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi w miejscowościach Suchy Dąb i Osice

Umowa Nr:		...................................................................................................................................	Data rozpoczęcia robót:.......................................

Zamawiający:		...................................................................................................................................	Data zakończenia robót: .....................................

Inżynier Kontraktu:	...................................................................................................................................	Wartość umowy (netto):.......................................

Wykonawca:		...................................................................................................................................

| Lp. | Kosztorys | jedn. | ilość | cena jedn. | wartość | Ilość wykonana |  |  | Wartość robót |  |  | % zaawansowania na koniec | pozostaje do zapłaty (prognoza) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nr pozycji i opis robót |  |  |  |  | do okresu rozliczen. | na koniec okresu rozliczen. | w okresie rozliczen. | do okresu rozliczen. | na koniec okresu rozliczen. | w okresie rozliczen. |  |  |
|  |  |  |  |  | (4x5) |  |  | (8-7) |  | (5x8) | (11-10_ | (11:6) | (6-11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

..............................................................											....................................................................

Inżynier Kontraktu													Kierownik Budowy

ROZDZIAŁ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dane ogólne o zakresie rzeczowym

2. Roboty, czynności i usługi uzupełniające

3. Wymagania ogólne związane z realizacją zamówienia

ZAŁĄCZNIKI:

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWLANO-WYKONAWCZA

A1./Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna z przepompowniami – sanitarne

A2./Posadowienie pompowni i kanalizacji sanitarnej - konstrukcja

A3./Sieci elektryczne wewnętrzne, zalicznikowe przepompowni ścieków

A4./Wypisy, uzgodnienia i decyzje

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

C. PREDMIARY ROBÓT

- Dane ogólne o zakresie rzeczowym

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wybudowanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Suchy Dąb i Osice z odprowadzeniem na istniejącą oczyszczalnię ścieków w zakresie rzeczowym:.

- kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 200 - 1314,0m, Ø160 – 1193,0m ,

kamionka Ø300 – 642,5m, Ø250 – 2044,5m, Ø200 – 6626,5m

- kolektory tłoczne PEHD Ø 160 - 260,5 m, Ø110 – 3407,5m, PE Ø90 – 2070,0m, Ø 75 - 1542,0m

- przepompownie pośrednie (przepompownia prefabrykowana z wyposażeniem i instalacjami, dojazdem, ogrodzeniem, nawierzchnią i instalacjami elektrycznymi zalicznikowymii) – 12 kpl.

- przepompownie przydomowe (przepompownia prefabrykowana z wyposażeniem i instalacjami oraz zasilaniem elektroenergetycznym z rozdzielni użytkownika)  -.15 kpl.

- dostaw i rozruch przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy 30kW

oraz system telemetrii i sterowania przepompowniami z przesyłem sygnałów drogą GPRS/GSM z z rozszerzeniem oprogramowania i wizualizacji systemu zainstalowanego na terenie oczyszczalni w m. Suchy Dąb wykonany wg projektu opracowanego przez Wykonawcę na podstawie założeń zawartych w dokumentacji projektowej, zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Szczegółowo zakres rzeczowy jest określony w załączonych do niniejszego rozdziału dokumentacji.

- Roboty, czynności i usługi uzupełniające

Oprócz robót podstawowych, dla kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

a/ obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z jej zarejestrowaniem i wniesieniem do zasobów właściwego  ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

b/ wykonania robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, zaopatrzenia budowy w wodę i energię elektryczną oraz wykonania dróg tymczasowych,

c/wykonania projektu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zabezpieczeń w nim przewidzianych,

d/ przeprowadzania pomiarów, prób i badań wymaganych w dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz przepisach, w tym również prób rozruchowych przepompowni,

e/ spełnienia wymagań uzgodnień wydanych przez firmy branżowe będące gestorami sieci istniejącego uzbrojenia terenu, a w szczególności zawiadamianie o rozpoczęciu robót, nadzór i kontrola w miejscach kolizji oraz odbiory techniczne zabezpieczeń przez przedstawicieli tych firm,

f/ uzgadniania z użytkownikiem włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przeprowadzanie odbioru technicznego tego włączenia,

g/ wykonania projektu organizacji ruchu i uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót w obrębie pasa drogi powiatowej,

h/ zawiadamiania właścicieli działek na trasie projektowanej kanalizacji o wejściu z robotami na ich teren i uzgadniania z nimi terminu rozpoczęcia robót,

i/ odtworzenia przypowierzchniowej warstwy ziemi urodzajnej, nawierzchni utwardzonych na dojazdach i ciągach pieszych oraz nawierzchni drogowych wraz z podbudowami w obrębie wykopów i na fragmentach uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót,

j/ wykonania badań stopnia zagęszczenia zasypek, podsypek i podbudów z materiałów sypkich,

k/ wykonania elementów zabezpieczających ciągłość ruchu pieszych i pojazdów na drogach i dojazdach do poszczególnych posesji jak np. kładki dla pieszych i drogi tymczasowe,

l/ zabezpieczenia budowy i wykonanych robót,

ł/ naprawy uszkodzonych ogrodzeń i elementów zagospodarowania terenu oraz uszkodzonego uzbrojenia podziemnego,

m/ rozruchu przepompowni po podłączeniu zasilania elektroenergetycznego i całego systemu łącznie  z systemem telemetrii i sterowania;

n/ uzyskania od operatora istniejącego systemu telemetrii i sterowania potwierdzenia poprawności funkcjonowania i kompletności systemu telemetrii i sterowania pompowniami,

o/ opracowania projektów technologii wykonania robót (zabezpieczeń wykopów, odwodnienia wykopów, przekroczeń przeszkód terenowych i montażu przepompowni), jeżeli będzie to dla Wykonawcy konieczne do wykonania tych robót,

p/ wykonanie projektu zasilania elektroenergetycznego z podlicznikami pompowni przydomowych z rozdzielni użytkowników tych pompowni,

r/ likwidacji elementów i urządzeń zagospodarowania budowy oraz uporządkowania terenu,

s/ przygotowywanie odrębnej dokumentacji przygotowania i realizacją robót związanych z odwodnieniem wykopów w zakresie wymaganym przez Inżyniera Kontraktu,

t/ badania metodą inspekcji telewizyjnej ciągów kanalizacji grawitacyjnej, rozdzielczej,

w/ przygotowania uporządkowanej i zebranej w jedną dokumentacji odbiorowej inwestycji (2 egz. do przekazania Zamawiającemu) zawierającej dokumentację powykonawczą projektową (z naniesionymi zamianami) i geodezyjną, dokumenty potwierdzające parametry i właściwości wybudowanych materiałów i urządzeń, protokóły z badań, pomiarów i sprawdzeń, dziennik budowy, instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i DTR przepompowni, końcowe rozliczenie inwestycji,

y/ uzyskania niezbędnych pozwoleń na zrzut wody gruntowej usuwanej z odwadnianych wykopów.

Koszt wymienionych powyżej zobowiązań Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej przyjmując ten koszt jako narzut kosztorysowy.

- Wymagania ogólne związane z realizacją zamówienia

A./ Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały i urządzenia fabrycznie nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz 881 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

B./ W przypadkach wskazania w dokumentacji projektowej konkretnych producentów lub dostawców Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie materiałów lub urządzeń co najmniej równoważnych pod względem parametrów technicznych i jakościowych. Zmiany takie muszą być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, co musi być poprzedzone przedstawieniem przez Wykonawcę dokumentów określających parametry techniczne i i jakościowe wyrobów proponowanych do zastosowania.

C./ Wykonanie włączeń do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogą powodować zakłóceń i utrudnień w jej funkcjonowaniu.

D./ Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności:

- segregować i właściwie utylizować odpady

- w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22-6.

- ograniczyć w terenie zabudowanym używanie ciężkich maszyn o napędzie spalinowym

- chronić bryły korzeniowe drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie wykopów

- stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystywaniu materiałów sypkich

- usuwać zanieczyszczenia mechaniczne z wody odprowadzanej z wykopów.

E./ Roboty będą prowadzone przy zachowaniu ciągłości ruchu i zagwarantowani dojazdu do poszczególnych posesji.