Urząd Gminy Suchy Dąb

83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17

NIP: 593-10-90-485 Regon: 190 52 78 72

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

dla zamówienia o nazwie: remont budynku mieszkalnego położonego na działce nr 395

w Koźlinach

Specyfikacja niniejsza zawiera 40 stron

Zawartość specyfikacji:

- Postanowienia SIWZ

- Załącznik nr 1		Formularz oferty

- Załącznik nr 2		Oświadczenie o braku podstaw do 						wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy

- Załącznik nr 3		Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 					w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy

- Załącznik nr 4		Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat 					robót budowlanych

- Załącznik nr 5		Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 						wykonywaniu zamówienia

7.	Załącznik nr 7 		Wzór umowy

8. Załącznik nr 8		Opis przedmiotu zamówienia

9.	Załącznik nr 8a		Tabela elementów

10. Załącznik nr 8 b		Przedmiar robót

POSTANOWIENIA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

- ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Gmina Suchy Dąb.

Tel.: ; Fax.:

NIP: Regon

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późniejszymi zmianami) zwanej w dalszej części „ustawą”.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy w/w ustawy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont budynku

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45. 00.00.00- Roboty budowlane, remonty

Przedmiotem zamówienia jest remont lokalu w miejscowości Koźliny według załącznika nr 8

| Kod CPV | Opis robót |
| --- | --- |
| 45110000 | Roboty rozbiórkowe |
| 45310000 | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej |
| 45330000 | Wykonanie instalacji wod.-kan. oraz c.o |
| 45410000 | Roboty tynkarskie wewnętrzne |
| 45200000 | Wykonanie nowego stropu wraz z poszyciem |
| 45261000 | Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem, ociepleniem oraz obudowaniem płytami g-k |
| 45420000 | Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej |
| 45320000 | Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji |
| 45450000 | Wykonanie schodów wejściowych wraz z ich obłożeniem płytkami gresowymi |
| 45430000 45440000 | Roboty malarskie i glazurnicze |
| 45262000 | Odbudowa komina z otynkowaniem i wykonaniem czapy kominowej |
| 45430000 | Wykonanie podkładu, docieplenia i posadzek |
| 45420000 | Montaż schodów prefabrykowanych drewnianych |
| 45330000 | Wykonanie nowego szamba i przyłącza kanalizacyjnego |

- INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI 	SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOSCI 	SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 	UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których   mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.

- MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 	ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

- INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty pokrywa Wykonawca.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

- INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA 	JEDNEJ OFERTY,
     PRZEZ DWÓCH LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA 	PODWYKONAWCÓW

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej podmiotów) pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego,

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika),

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XI w pkt. 1.1 do 1.6 SIWZ,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wspólnie złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XI pkt. 2.1.1 a i b, 2.2.1 a i b, 2.3.1 a, 2.3.2 a , 2.3.3 a SIWZ.

Wspólne złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym postanowieniu, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać one będą spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ),

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3 rozdziału XI SIWZ, Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane przez Pełnomocnika w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez Pełnomocnika  lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie,

- Wszelka korespondencja dokonywania będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.

- Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawców, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.

Należy wypełnić odpowiednio formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15.10.2013 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ  DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy złożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Uwaga: W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli  osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

  - posiadania wiedzy i doświadczenia

opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

    - Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min 2 zadania polegające na remoncie obiektu budowlanego w rozumieniu art.3 ustawy prawo budowlane,

Remont- wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze  wykonawca nie jest w stanie uzyskać  w/w poświadczenia może przedstawić inny dokument.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 	zamówienia

opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

    - Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:

a)  	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

b)  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej,

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy

opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

    - Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 150 000,-zł,

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

    - sytuacja finansowa:

opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 
100 000,-zł,

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. od 2.1 do 2.3, oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w od pkt. 2.1 do 2.3 (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a opisanych w pkt. 2.1 do 2.2 niniejszego rozdziału SIWZ (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt. 4 (zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagane jest przedłożenie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 1 (od pkt. 1.1 do 1.6) niniejszego rozdziału SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 2.3, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach 	określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 2.3.3 a niniejszego SIWZ, dotyczącej tych podmiotów.

- Odstępstwa, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1: od 1.2 do 1.4 i 1.6,  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

XII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie lub faxem (adres Zamawiającego oraz numer faxu podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ).

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faxu.

- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem: www.suchy-dab.pl

XIII.	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

XIV.	OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO UPRAWNIONE DO
        	POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do 				kontaktowania się z Wykonawcami są:

w zakresie merytorycznym – Grzegorz Majewski

tel. 58 682 86 856

w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych -  	j.w.

XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 000,-zł słownie: cztery tysiące złotych.

1.1	Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących 		formach (w zależności od wyboru wykonawcy):

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 
6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 ze zmianami),

1.2	Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 09.08.2013

o godz.:  12.00

2.       Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na
   	          rachunek bankowy Zamawiającego numer:

97 8337 0001 0000 1690 2000 0006

Wadium wnoszone w formie innej iż pieniądz należy złożyć w  oryginalnym egzemplarzu w Kasie Urzędu Gminy Suchy Dąb Kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

2.2    Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy,              gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

3.	Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 3.5 a niniejszego rozdziału SIWZ.

3.1	Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.2	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3.3	Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt. 2.2 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.4	Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.5	  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:

a)	jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

b)       jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XVI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XIX SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

XVII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według schematu
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty należy dołączyć:

  - Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami  SIWZ.

  - Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie  oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  lub te podmioty.

  - Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku  polskim.

  - Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Nie dotyczy to oferty,  która musi być sporządzona zgodnie z wymogiem podanym w punkcie 4 niniejszego rozdziału.

  - Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy muszą być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

  - Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

  - Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się, aby zapisane strony oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany na wstępie SIWZ i opisanej: „Oferta do przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku mieszkalnego położonego na działce nr 395 w Koźlinach” wraz z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami „zmiana” lub „wycofanie”

- Złożona oferta wraz z załącznikami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępniane.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: ”tajemnica przedsiębiorstwa-tylko do wglądu Zamawiającego”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy

  - Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał zapoznać się z protokołem z postępowania (w tym z ofertami) powinien wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

- Cenę ofertową należy wyliczyć w oparciu o dołączone do SIWZ przedmiary robót. Wykonawca sporządzając ofertę nie może samodzielnie dokonywać zmian w stosunku do zamieszczonego w SIWZ przedmiaru robót

- Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, wraz ze wskazaniem procentowej stawki podatku VAT

- Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie

XIX	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie  nie później niż do dnia 12.08.2013 roku do godziny 10.00.

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego  po terminie podanym w pkt.1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom nieotwarte, po terminie na wniesienie odwołania

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 12.08.2013 roku o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego

XX	 INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia

- Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę(firmę) oraz adres (siedzibę Wykonawcy), którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału

- W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

- Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub sprzeczna z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art.89 ustawy.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert

- Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art.87 ust.2 ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku, gdy nie zostanie co najmniej  jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach określonych w ustawie w art.93.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ)

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń urzędu), a także na stronie internetowej pod następującym adresem: www.suchy-dab.pl

  - Zawiadomienie o wyniku postępowania przesłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje o:

- Wyborze najkorzystniejszej oferty(nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; uzasadnienie jej wyboru; nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym

- Terminie określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub ust.2 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

XXI	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium oceny ofert jakim jest cena

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XXII	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI 	ROZLICZANIA SIĘ

W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w 	złotych 	polskich

XXIII.	INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 8)

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie określonym w art.94 ustawy

- W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

-  pieniądzu-należy wpłacać 	przelewem na konto:                                                      97 8337 0001 0000 1690 2000 0006

-	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

-	gwarancjach bankowych

-	gwarancjach ubezpieczeniowych

-	poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego

  - Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy(załącznik nr 8 do SIWZ)

- W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej)

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty będzie: Grzegorz Majewski

XXIV	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 	PUBLICZNEGO

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy

1.1	Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

- Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy-Środki ochrony prawnej (art.179 – 198 ustawy)

……………………..

Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Niniejszym oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena mojej (naszej) oferty za realizację  niniejszego zamówienia    wynosi .................................................................................złotych (słownie: .............................................................złotych) plus należny podatek od towarów i usług w wysokości ..................złotych , co czyni łącznie cenę ………………………..złotych (słownie.................................................. złotych)

  - Oferowany przez nas termin gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru robót.

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, to jest do dnia [............],

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w załączniku nr 7 SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się  zabezpieczyć umowę,

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

  - Niżej podaną część/zakres zamówienia wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy (podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… dn………………………..	         ………………………………………………….

Podpis wraz pieczęcią osoby uprawnionej do 						                        reprezentowania Wykonawcy

…………………………..							Załącznik nr 2

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

.

-	mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art.24 ust.1 	ustawy  tj:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzonym prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-aukcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U.poz.769)-przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-aukcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U.poz.769)-przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Oświadczam(y), że

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia

……………………… dn………………………..	         …………………..……………………………………….

Podpis wraz pieczęcią osoby uprawnionej do 					                                           reprezentowania Wykonawcy

…………………………..							Załącznik nr 3

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na:

na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności – nie dotyczy (z uwagi na przedmiot zamówienia brak jest przepisów prawa nakładających obowiązek ich posiadania);

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 2.1 do 2.3 w rozdziale XI SIWZ

………………..…… dn………………………..	         ………………………………………………….

Podpis wraz pieczęcią osoby uprawnionej do 					                                        reprezentowania Wykonawcy

…………………………..							Załącznik nr 4

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na:

Przedkładam(y) następujący wykaz wykonanych robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

| Lp. | Zleceniodawca | Opis wykonanych robót budowlanych Rodzaj i wartość robót budowlanych (miejsce wykonania robót, zakres rzeczowy, wartość brutto) | Data wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączamy ……..szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

…………………..…… dn………………………..	         ………………………………………………….

Podpis wraz pieczęcią osoby uprawnionej do 						                                       reprezentowania Wykonawcy

…………………………..							Załącznik nr 5

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na:

Przedkładam(y) poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Wykształcenie | Zakres czynności przy realizacji zamówienia | Podstawa do dysponowania daną osobą | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jednocześnie  oświadczam(y), że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

………………………… dn………………………..	         ………………………………………………….

Podpis wraz pieczęcią osoby uprawnionej do 						                                      reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z załącznikiem nr 8a –przedmiarem robót, wymaganiami wiedzy technicznej i Normami Budowlanymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny  za jakość wykonanych robot.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony), a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu technicznego obiektów sąsiednich.

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

  - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Wykonanie robót rozbiórkowych obejmuje:

- rozbiórkę pokrycia dachu wykonanego z płyt azbestowo-cementowych na łatach;

- rozbiórkę konstrukcji dachu;

- rozbiórkę komina ponad połacią dachową;

- rozbiórka poszycia z desek otynkowanych oraz ścianek poddasza;

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z ościeżnicami;

- usunięciu stropu nad parterem;

- rozbiórkę podłóg i podkładów pod podłogi;

- skuciu tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

- demontaż istniejących instalacji elektrycznej oraz wod.-kan. i c.o.;

- wywóz gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacja płyt azbestowo-cementowych

  - ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Wykonanie robót remontowo-budowlanych obejmuje:

- wykonanie nowych instalacji : elektrycznej, wod-kan, c.o.;

- roboty tynkarskie wewnętrzne;

- wykonanie nowego stropu wraz z poszyciem;

- montaż schodów drewnianych prefabrykowanych;

- wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem, ociepleniem oraz obudowaniem płytami g-k;

- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej;

- wykonanie elewacji wraz z ociepleniem;

- wykonanie schodów zewnętrznych z obłożeniem gresem;

- roboty malarskie i glazurnicze;

- odbudowa komina wraz z otynkowaniem i wykonaniem nakrywy;

- wykonanie nowego szamba i przyłącza kanalizacyjnego.

    - ZABEZPIECZENIE I IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

W celu wykonania zabezpieczenia i izolacji ścian fundamentowych należy wykonać wykop w gruncie kategorii III. Wykonać ocieplenie przyklejając na zaprawie M4 z siatką Rabitza płyty styroduru. Następnie należy wykonać tynki cementowe III kategorii, oraz izolację przeciwwilgociową w postaci masy hydroizolacyjnej w dwóch warstwach. Zasypać wykop i wyrównać powierzchnię gruntu.

    - STROP NAD PARTEREM

Strop na belkach drewnianych wykonać o przekroju i klasie drewna zgodnie z wytycznymi projektanta.  Ślepą podłogę należy wykonać z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 22mm. Izolację akustyczną ułożyć na stropie jako jedną warstwę wełny mineralnej na sucho o grubości 10cm, oraz izolację przeciwwilgociową jako folie polietylenową o grubości 0,25mm. Od dołu konstrukcji stropu wykonać płyty gipsowo-kartonowe podwieszone jednowarstwowo na ruszcie metalowym mocowanym bezpośrednio do stropu. Połączenia płyt gipsowo- kartonowych zakleić taśmą spoinową papierową oraz zaszpachlować masą szpachlową. Dwukrotnie pomalować farbą emulsyjną.

    - WIENIEC POD OPARCIE DACHU

Monolityczny wieniec żelbetowy o klasie betonu minimum C20/25 pod oparcie dachu wykonać zgodnie z wytycznymi projektanta.

    - KONSTRUKCJA DACHU

Murłaty wykonać o przekroju i klasie drewna zgodnie z wytycznymi projektanta,  z drewna iglastego nasyconego oraz powlekanego grzybobójczym impregnatem rozpuszczalnikowym. Murłaty ułożone na warstwie papy asfaltowej na tekturze przymocowane śrubami do wieńca żelbetowego.

Ramy górne i płatwie wykonać o przekroju i klasie drewna zgodnie z wytycznymi projektanta,  z drewna iglastego nasyconego oraz powlekanego środkiem impregnatem olejowym.

Krokwie wykonać o przekroju i klasie drewna zgodnie z wytycznymi projektanta,  z drewna iglastego nasyconego oraz powlekanego grzybobójczym impregnatem rozpuszczalnikowym.

Deskowanie połaci dachowych wykonać z tarcicy nasyconej o grubości określonej przez projektanta. Deskowanie należy pokryć papą asfaltową podkładową na lepiku asfaltowym stosowanym na gorąco.

Łaty wykonać z tarcicy nasyconej o przekroju 38x50mm.

    - Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonać z blachy stalowej powlekanej powłoką poliestrową o grubości 0,55mm oraz wysokości fałdy minimum 40mm. Gąsiory dachowe, okapy wiatrownice oraz bariery śniegowe wykonać z blachy powlekanej.

Rynny dachowe wykonać z PCV, półokrągłe, o średnicy 150mm, łączone na uszczelki zamontowane za pomocą uchwytów ocynkowanych do rynien dachowych.

Rury spustowe wykonać z PCV, o średnicy 110mm zamocowane za pomocą uchwytów ocynkowanych do rur spustowych.

    - Schody

Schody wykonać jako prefabrykowane drewniane.

    - Docieplenie dachu

Izolację termiczną dachu wykonać z wełny mineralnej układanej na sucho o grubości 20cm. Wykonać obudowę części poddasza od wewnątrz z płyt gipsowo-kartonowych pojedynczych o grubości 12,5mm na ruszcie stalowym. Obudowę z  płyt gipsowo-kartonowych pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną.

    - Tynki wewnętrzne i malowanie

Tynki wewnętrzne wykonać jako zwykłe cementowo-wapienne III kategorii. Wykonać 3-krotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną nawierzchniową. Licowanie ścian płytkami wykonać na klej metodą zwykłą.

    - Podłoża i posadzki

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym wykonać z betonu zwykłego C8/10 z kruszywa naturalnego. Izolację termiczną wykonać z jednej warstwy płyt styropianowych frezowanych EPS 200-036, następnie należy wykonać warstwę izolacji przeciwwilgociowej w postaci folii PCV o grubości 0,25mm. Warstwę wyrównawczą należy wykonać z zaprawy cementowej klasy minimum M12 o grubości 20mm zatartej na  ostro.

Posadzki płytkowe  oraz cokoły wysokości 15cm wykonać z płytek terakotowych nieszkliwionych układanych na klej metodą zwykłą.

Posadzki z paneli podłogowych oraz listwy przyścienne z drewna układane na klej poliuretanowy.

    - Stolarka okienna

Zamontować okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami elastycznymi i uszczelnieniem ościeży pianką poliuretanową. Zamontować parapety wewnętrzne.

    - Stolarka drzwiowa

Ościeżnice zamontować jako drewniane zwykłe. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne zamontować jako pełne fabrycznie wykończone jednodzielne oraz dwudzielne, drzwi zewnętrzne wykonać jako pełne.

    - Komin

Kominy wykonać jako wolnostojące z cegły ceramicznej pełnej klasy 20 na zaprawie cementowo-wapiennej M7. Kominy otynkować tynkiem zwykłym kategorii III.

    - Elewacja

Przed rozpoczęciem wykonania warstw ocieplenia wykonać sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej zgodnie z wybranym systemem. Płyty styropianowe przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej oraz przymocować mechanicznie za pomocą dybli plastikowych. Do ościeży przykleić płyty styropianowe za pomocą zaprawy klejącej. Przykleić siatkę szklaną do styropianu na ścianach i ościeżach  zgodnie z wybranym systemem. W narożnikach wypukłych zastosować kątowniki aluminiowe ochronne. Zamontować listwę cokołową za pomocą kołków rozporowych. Nałożyć podkładową masę tynkarską. Wykonać cienkowarstwową wyprawę z tynku mineralnego o grubości 3mm. Zamontować zewnętrzne parapety z blachy powlekanej.

    - Schody zewnętrzne

Przed wykonaniem podkładu betonowego wykonać podsypkę piaskową z piasku do zapraw. Podkład betonowy na podsypce piaskowej wykonać z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego. Schody zewnętrzne wykonać jako żelbetowe z betonu o klasie minimalnej C16/20. Na schodach wykonać okładzinę  z płytek kamionkowych gres o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej o grubości min 5mm.

    - Cokół

Tynk cokołowy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną

    - Instalacje wewnętrzne

Instalacje elektryczne, wod.-kan., c.o. odtworzyć stosując nowe materiały

…………………………..							Załącznik nr 8a

Pieczęć Wykonawcy

TABELA ELEMENTÓW

| LP | Opis robót | Wartość robót netto | Wartość robót brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2. | Zabezpieczenie i izolacja ścian fundamentowych |  |  |
| 3. | Strop nad parterem |  |  |
| 4. | Wieniec pod oparcie dachu |  |  |
| 5. | Konstrukcja dachu |  |  |
| 6. | Pokrycie dachu |  |  |
| 7. | Schody |  |  |
| 8. | Docieplenie dachu |  |  |
| 9. | Tynki wewnętrzne i malowanie |  |  |
| 10. | Podłoża i posadzki |  |  |
| 11. | Stolarka okienna |  |  |
| 12. | Stolarka drzwiowa |  |  |
| 13. | Komin |  |  |
| 14. | Elewacja |  |  |
| 15. | Schody zewnętrzne |  |  |
| 16. | Cokół |  |  |
| 17. | Instalacje wewnętrzne |  |  |
| 18. | Szambo i przyłącze kanalizacyjne |  |  |
|  | Razem |  |  |

…………………………..							Załącznik nr 8b

Pieczęć Wykonawcy

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW/OBMIARÓW

1. Roboty rozbiórkowe

1.1	KNR 4-04 0403-03-050

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu

96,45 m2

1.2	KNR 4-04 0403-01-050

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu w odstępach

96,45 m2

1.3	KNR 4-04 0403-04-050

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych

96,45 m2

1.4	KNR 4-04 0109-04-060

Ręczne rozebranie kominów wolnostojących z cegły przy użyciu klinów i młotów

2,34 m3

1.  1,76*0,38*3,5	2,34

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	2,34

1.5	KNR 4-01 0354-04-020

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

8,00 szt

1.6	KNR 4-01 0354-03-020

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2

3,00 szt

1.7	KNR 4-01 0354-05-050

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

4,66 m2

1.  1*2	2,00

2.  1,33*2	2,66

3.	-------------

4.  Przeniesienie +	4,66

1.8	KNR 4-01 0431-02-050

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej

3,42 m2

1.  3,6*0,95	3,42

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	3,42

1.9	KNR 4-01 0428-01-050

Rozebranie podłóg ślepych

40,53 m2

1.  3,91*1,85	7,23

2.  3,91*3,18	12,43

3.  3,91*2,11	8,25

4.  7,40*2,16	15,98

5.	-------------

6.  Przeniesienie +	43,90

7.  3,55*0,95	3,37

8.	-------------

9.  Przeniesienie -	-3,37

10.	-------------

11.  Przeniesienie +	40,53

1.10	KNR 4-01 0429-02-050

Rozebranie elementów stropów drewnianych: zasypek

40,53 m2

1.11	KNR 4-01 0429-04-050

Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych

40,53 m2

1.12	KNR 4-01 0429-07-040

Rozebranie elementów stropów drewnianych: belek stropowych o przekroju do 300 cm2

66,00 m

1.13	KNR 4-01 0426-01-050

Rozebranie obicia ścian drewnianych deskami otynkowanymi

19,55 m2

1.  3,91*2,5*2	19,55

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	19,55

1.14	KNR 4-01 0701-04-050

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na

ścianach,filarach,pilastrach

236,75 m2

1.  41,1*4	164,40

2.  18,1*2	36,20

3.  6,2*2,5*2	31,00

4.  (2,16+1,03)*2,5*2	15,95

5.	-------------

6.  Przeniesienie +	247,55

7.  0,9*2*2*3	10,80

8.	-------------

9.  Przeniesienie -	-10,80

10.	-------------

11.  Przeniesienie +	236,75

1.15	KNR 4-01 0701-04-050

tynki zewnętrzne -Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach

118,40 m2

1.  41,1*2	82,20

2.  18,1*2	36,20

3.	-------------

4.  Przeniesienie +	118,40

1.16	KNR 4-01 0609-01-050

Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm

42,20 m2

1.17	KNR 4-01 0609-02-050

Rozebranie podsypek izolacyjnych z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem,za każdy następny 1 cm

211,00 m2

1.18	KNR 4-04 0301-02-060

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm

4,22 m3

1.  3,93*0,1	0,39

2.  10,73*0,1	1,07

3.  16,21*0,1	1,62

4.  1,19*0,1	0,12

5.  0,89*0,1	0,09

6.  9,22*0,1	0,92

7.	-------------

8.  Przeniesienie +	4,22

1.19	KNR 4-04 0504-01-050

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

42,20 m2

1.20	KNR 4-04 0504-06-050

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

42,20 m2

1.21	KNR 4-04 0510-02-060

Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami

1,28 m3

1.22	KNR 4-04I 1101-02-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km

25,00 m3

1.23	KNR 4-04I 1101-05-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym

500,00 m3

1.24	(AW) AW 3

Utylizacja płyt azbestowo-cementowych

1,00 kpl.

1.25	(AW) AW 0

Roboty demontażowe instalacji  elektrycznej , wod.-kan .

2. Zabezpieczenie i izolacja ścian fundamentowych

1,00 kpl

2.1	KNR 4-01 0104-02-060

Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III

24,01 m3

1.  (7,93*2+8,15)*1*1	24,01

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	24,01

2.2	KNR 2-02 0609-11-050

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe,pionowe,z plyt styropianowych,na zaprawie z siatka metalowa.

22,01 m2

1.  6,93*2*1	13,86

2.  8,15*1	8,15

3.	-------------

4.  Przeniesienie +	22,01

2.3	KNR 2-02 0904-01-050

Tynki cementowe iii kategorii wykonane ręcznie,ścian płaskich i powierzchni poziomych,balkonów,loggii.

22,01 m2

2.4	KNR 2-02 0603-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa.

22,01 m2

2.5	KNR 2-02 0601-0501-050

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z lepiku asfaltowego na gorąco.każda następna warstwa.

22,01 m2

2.6	KNR 2-01 0502-02-060

Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych,przy wysokości nasypu do 4 m.Grunt kategorii III.

22,00 m3

2.7	KNR 2-01 0505-01-050

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.

3. Strop nad parterem

24,00 m2

3.1	KNR 00-21 4005-03-040

Stropy drewniane. Belki stropowe o szerokości do 200 mm

132,00 m

3.2	KNR 00-21 4007-0301-050

Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych,zwykłych o grubości 22 mm

40,53 m2

3.3	KNR 2-02 0613-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa.

40,53 m2

3.4	KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.

40,53 m2

3.5	KNR 2-02U 2028-04-050

Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu (Orgbud W-wa)

40,53 m2

3.6	KNR 2-02 1505-07-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą emulsyjną "Polinit".

4. Wieniec pod oparcie  dachu

40,53 m2

4.1	KNR 2-02 0211-04-060

Rygle i przekrycia ścian żelbetowe w ścianach murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokości przewiązek do 0,3 m.

0,97 m3

1.  (2*6,93 +2*1,5)*0,24*0,24	0,97

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	0,97

4.2	KNR 2-02 0290-03-034

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi,okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm.

0,02 t

4.3	KNR 2-02 0290-0401-034

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi,okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.

5. Konstrukcja dachu

0,06 t

5.1	KNR 2-02W 0406-01-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murłaty o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

0,29 m3

1.  7,5*0,14*0,14*2	0,29

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	0,29

5.2	KNR 2-02W 0406-06-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m,przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2

0,34 m3

1.  2*0,15*0,15*7,5	0,34

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	0,34

5.3	KNR 2-02W 0408-05-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m,przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

1,93 m3

| 1. | 0,08*0,18*6,7*2*10 | 1,93 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | ------------- |  |
| 3. | Przeniesienie + |  | 1,93 |

5.4	KNR 2-02W 0408-02-060

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,kleszcze o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2

0,58 m3

1.  10*0,08*0,16*4,5	0,58

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	0,58

5.5	KNR 2-02 0410-01-050

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

100,00 m2

5.6	KNR 2-02 0501-01-050

Jednowarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym,papą asfaltową

100,00 m2

5.7	KNR 2-02W 0410-04-050

Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej,łatami 38x50 mm o rozstawie łat ponad 24 cm

6. Pokrycie  dachu

100,00 m2

6.1	KNR 2-02U 0535-03-050

Pokrycie dachów o powierzchni do 100 m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą

powlekaną dachówkową na łatach (Orgbud W-wa)

100,00 m2

6.2	KNR 2-02U 0539-01-040

Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż gąsiorów (Orgbud W-wa)

7,50 m

6.3	KNR 2-02U 0539-02-040

Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów nadrynnowych,okapów (Orgbud

W-wa)

15,00 m

6.4	KNR 2-02U 0539-03-040

Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż osłon bocznych,wiatrownic (Orgbud

W-wa)

13,40 m

6.5	KNR 2-02U 0539-04-040

Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa)

6,00 m

6.6	Wacetob 2-02 0524-02-040

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm łączone na uszczelki

15,00 m

6.7	Wacetob 2-02 0531-04-040

Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu

7. Schody

6,00 m

7.1	(AW) AW 0

Schody  drewniane prefabrykowane wraz z montażem

8. Docieplenie dachu

1,00 kpl

8.1	KNR 2-02 0613-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa.

61,31 m2

| 1. | 10,1*6,07 | 61,31 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | ------------- |  |
| 3. | Przeniesienie + |  | 61,31 |

8.2	KNR 2-02 0613-04-050

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Każda następna warstwa.

61,31 m2

8.3	KNR 2-02 2011-01-050

Okładziny gipsowo-kartonowe,pojedyncze na stropach,na ruszcie metalowym,rozstaw profili nośnych 60 (B.I.nr 8/96)

61,31 m2

8.4	KNR 2-02 1505-07-050

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą emulsyjną "Polinit".

9. Tynki wewnętrzne i malowanie

61,31 m2

9.1	KSNR 2 0801-03-050

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii,ścian i słupów

236,75 m2

9.2	KNR 2-02 1505-01-050

Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą

emulsyjną "Polinit".

211,75 m2

9.3	KNR 2-02 1505-02-050

Malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną

"Polinit",dodatek za każde dalsze malowanie.

211,75 m2

9.4	KNR 2-02 0829-08-050

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)

10. Podłoża i posadzki

25,00 m2

10.1	KNR 2-02 1101-01-060

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego

4,22 m3

10.2	KNR 2-02 0609-03-050

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa.

42,20 m2

10.3	KNR 2-02 0607-01-050

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.

42,20 m2

10.4	KNR 2-02 1102-01-050

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro.

42,20 m2

10.5	KNR 2-02 1102-03-050

Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.

84,40 m2

10.6	KNR 2-02 1118-10-050

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)

15,23 m2

1.  3,93	3,93

2.  1,19	1,19

3.  0,89	0,89

4.  9,22	9,22

5.	-------------

6.  Przeniesienie +	15,23

10.7	KNR 2-02 1120-05-040

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)

18,00 m

10.8	KNR 2-02U 1136-0101-050

Posadzki z paneli podłogowych układane na klej poliuretanowy (Orgbud W-wa)

11. Stolarka okienna

46,58 m2

11.1	KNR 2-02U 1025-0401-050

Okna o powierzchni ponad 1,50 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi (Orgbud W-wa)

2,15 m2

1.  1,48*1,45*1	2,15

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	2,15

11.2	KNR 4-01W 0353-04-020

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

2,00 szt

11.3	KNR 2-02U 1025-0401-050

ponowny montaż  dwóch okien  PCV - parter -Okna o powierzchni ponad 1,50 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi (Orgbud W-wa)

4,29 m2

1.  1,48*1,45*2	4,29

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	4,29

11.4	KNR 2-02U 1025-02-050

Okna o powierzchni do 1,00 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem kotwami elastycznymi (Orgbud W-wa)

0,84 m2

1.  0,58*1,45	0,84

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	0,84

11.5	KNR 2-02U 1025-0101-050

Okna o powierzchni do 0,60 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi (Orgbud W-wa)

0,57 m2

1.  0,82*0,5	0,41

2.  0,4*0,4	0,16

3.	-------------

4.  Przeniesienie +	0,57

11.6	(AW) AW 3

Montaż parapetów wewnętrznych

12. Stolarka drzwiowa

1,00 kpl.

12.1	KSNR 2 1003-04-050

Ościeżnice drewniane zwykłe

13,19 m2

12.2	KNR 2-02 1019-03-050

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni do 2,50 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/

2,73 m2

1.  1,33*2,05	2,73

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	2,73

12.3	KNR 2-02 1019-01-050

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/

10,46 m2

| 1. | 0,8*2,05 | 1,64 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0,9*2,05*4 | 7,38 |  |
| 3. | 0,7*2,05*1 | 1,44 |  |
| 4. |  | ------------- |  |
| 5. | Przeniesienie + |  | 10,46 |

12.4	KSNR 2 1003-05-050

Drzwi zewnętrzne

13. Komin

2,00 m2

13.1	KNR 2-02 0122-01-060

Kominy wolno stojące wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina.

2,34 m3

13.2	KNR 2-02 0902-01-050

Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.

12,84 m2

13.3	KNR 2-02 0219-05-050

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów,o średniej grubości płyty 7 cm

0,89 m2

1.  1,86*0,48	0,89

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	0,89

14. Elewacja

14.1	KNR 00-23 2611-04-050

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą systemem ATLAS STOPTER

108,53 m2

| 1. | 118,4 | 118,40 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | ------------- |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  | 118,40 |  |
| 4. | 1,48*1,45*3 | 6,44 |  |  |
| 5. | 1*2 | 2,00 |  |  |
| 6. | 0,4*0,4 | 0,16 |  |  |
| 7. | 0,8*0,5 | 0,40 |  |  |
| 8. | 0,6*1,45 | 0,87 |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |
| 10. | Przeniesienie - |  | -9,87 |  |
| 11. |  |  | ------------- |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  | 108,53 |

14.2	KNR 00-23 2612-01-050

Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian

108,53 m2

14.3	KNR 00-23 2612-03-020

Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z gazobetonu

432,00 szt

14.4	KNR 00-23 2612-02-050

Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży

7,42 m2

1.  (1,48+1,45*2)*3*0,3	3,94

2.  (1+2*2,05)*0,3	1,53

3.  (0,4+2*0,4)*0,3	0,36

4.  (0,8+2*0,5)*0,3	0,54

5.  (0,6+1,45*2)*0,3	1,05

6.	-------------

7.  Przeniesienie +	7,42

14.5	KNR 00-23 2612-06-050

Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

108,53 m2

14.6	KNR 00-23 2612-07-050

Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

7,42 m2

14.7	KNR 00-23 2614-10-040

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER

24,70 m

14.8	KNR 00-23 2614-11-040

Zamocowanie listwy cokołowej,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER

22,40 m

1.  7*2	14,00

2.  8,40	8,40

3.	-------------

4.  Przeniesienie +	22,40

14.9	KNR 00-23 0932-01-050

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

115,95 m2

14.10	KNR 00-23 0932-02-050

Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT DR 30 grub.3 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu

108,53 m2

14.11	KNR 00-23 0932-04-050

Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 o grub.3 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu

7,42 m2

14.12	(AW) AW 0

Montaż  parapetów zewnętrznych

15. Schody zewnętrzne

1,00 kpl

15.1	KNR 2-02W 1103-0101-060

Podkłady z ubitych materiałów sypkich (piasku do zapraw) na podłożu gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej

1,56 m3

1.  2,5*1,25*0,5	1,56

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	1,56

15.2	KNR 2-02 1101-01-060

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego

0,62 m3

| 1. | 2,5*1,25*0,2 | 0,62 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | ------------- |  |
| 3. | Przeniesienie + |  | 0,62 |

15.3	KNR 2-02 0218-01-060

Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu

0,49 m3

| 1. | 2*0,3*0,15*1,80 | 0,16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 0,15*1,2*1,8 | 0,32 |  |
| 3. |  | ------------- |  |
| 4. | Przeniesienie + |  | 0,49 |

15.4	KNR 2-02U 2810-05-050

Okładziny schodów płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5 mm (Orgbud W-wa)

3,24 m2

1.  1,8*1,8	3,24

2.	-------------

3.  Przeniesienie +	3,24

16. Cokół

16.1	(AW) AW 0

Wykonanie  tynku cokołowego

6,75 m2

| 1. | (7,05*2+8,4)*0,3 | 6,75 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | ------------- |  |
| 3. | Przeniesienie + |  | 6,75 |

17. Instalacje wewnętrzne ( wskaźnikowo na podstawie Sekocenbud )

17.1	(AW) AW 0

Instalacja  elektryczna

64,58 m2

17.2	(AW) AW 0

Instalacja  wod.-kan.

64,58 m2

17.3	(AW) AW 0

Instalacja c.o.

18. Szambo i przyłacze  kanalizacyjne

64,58 m2

18.1	(AW) AW 0

Zbiornik na ścieki i przyłącze kanalizacyjne

1,00 kpl

18.2	KNR 2-05 1004-01-050

Montaż lekkiej obudowy dachów płaskich o nachyleniu do 10 % z płyt PW8/B-U2 metodą tradycyjną

1,00m2