Urząd Gminy Suchy Dąb

83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17

NIP: 593-10-90-485 Regon: 190 52 78 72

Tel./fax 58 682 86 85, e-mail gmina@suchy-dab.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

dla zamówienia o nazwie:

Roboty remontowo-budowlane zewnętrzne budynku położonego w miejscowości Krzywe Koło

Specyfikacja niniejsza zawiera 39 stron

Zawartość specyfikacji:

- Postanowienia SIWZ

- Załącznik nr 1		Formularz oferty

- Załącznik nr 2		Oświadczenie o braku podstaw do 						wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy

- Załącznik nr 3		Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 					w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy

- Załącznik nr 4		Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat 					robót budowlanych

- Załącznik nr 5		Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 						wykonywaniu zamówienia

7.	Załącznik nr 7 		Wzór umowy

8. Załącznik nr 8		Opis przedmiotu zamówienia

9.	Załącznik nr 8a		Tabela elementów

10. Załącznik nr 8 b		Przedmiar robót

POSTANOWIENIA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

- ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Gmina Suchy Dąb.

Tel./fax 58 682 86 85, e-mail gmina@suchy-dab.pl

NIP: 593-10-90-485  Regon: 190 52 78 72

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późniejszymi zmianami) zwanej w dalszej części „ustawą”.

W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy w/w ustawy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont budynku

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45.21.00.00- 2 Roboty budowlane w zakresie budynków

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane zewnętrzne budynku (część budynku należąca do Gminy i część należąca do Agencji Nieruchomości Rolnej) położonego w miejscowości Krzywe Koło według załącznika nr 8

| Kod CPV | Opis robót |
| --- | --- |
| 45110000 | Roboty rozbiórkowe |
| 45261000 | Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem i ociepleniem |
| 45320000 | Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji |
| 45262000 | Odbudowa kominów ponad dachem z otynkowaniem i wykonaniem czapy kominowej |

- INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI 	SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOSCI 	SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ 	UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o  	których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.

- MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 	ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia 	umowy ramowej.

- INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu 	przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty 	sporządzenia oferty pokrywa Wykonawca.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 	postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93
     ust. 4 ustawy).

- INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA 	JEDNEJ OFERTY,
     PRZEZ DWÓCH LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA 	PODWYKONAWCÓW

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej podmiotów) pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika),

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XI w pkt. 1.1 do 1.6 SIWZ,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wspólnie złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XI pkt. 2.1.1 a i b, 2.2.1 a i b, 2.3.1 a, 2.3.2 a , 2.3.3 a SIWZ.

Wspólne złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym postanowieniu, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać one będą spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ),

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3 rozdziału XI SIWZ, Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane przez Pełnomocnika w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie lub przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez Pełnomocnika  lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie,

- Wszelka korespondencja dokonywania będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.

- Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawców, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.

Należy wypełnić odpowiednio formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15 listopada 2013 .

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ  DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy złożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ,

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu   wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Uwaga: W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli  osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

  - posiadania wiedzy i doświadczenia

opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

    - Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min 2 zadania polegające na remoncie obiektu budowlanego w rozumieniu art.3 ustawy prawo budowlane,

Remont- wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze  wykonawca nie jest w stanie uzyskać  w/w poświadczenia może przedstawić inny dokument.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 	zamówienia

opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

    - Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:

a)  	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

b)  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej,

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy

opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

    - Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  100 000,-zł,

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

    - sytuacja finansowa:

opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 
100 000,-zł,

w celu wykazania spełnienia w/w warunku przez Wykonawcę należy przedłożyć wraz z ofertą:

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. od 2.1 do 2.3, oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy złożyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w od pkt. 2.1 do 2.3 (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a opisanych w pkt. 2.1 do 2.2 niniejszego rozdziału SIWZ (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt. 4 (zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagane jest przedłożenie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 1 (od pkt. 1.1 do 1.6) niniejszego rozdziału SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 2.3, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach 	określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 2.3.3 a niniejszego SIWZ, dotyczącej tych podmiotów.

- Odstępstwa, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1: od 1.2 do 1.4 i 1.6,  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

XII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie lub faxem (adres Zamawiającego oraz numer faxu podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ).

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faxu.

- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem: www.suchy-dab.pl.

XIII.	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SIWZ. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

XIV.	OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO UPRAWNIONE DO
        	POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do 				kontaktowania się z Wykonawcami są:

w zakresie merytorycznym – Grzegorz Majewski

tel. 58 682 86 856

w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych -  	j.w.

XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,-zł słownie: trzy tysiące złotych.

1.1	Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących 		formach (w zależności od wyboru wykonawcy):

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 
6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 ze zmianami),

1.2	Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 19 września 2013

o godz.:  10.00.

2.       Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na
   	          rachunek bankowy Zamawiającego numer:

97 8337 0001 0000 1690 2000 0006.

Wadium wnoszone w formie innej iż pieniądz należy złożyć w  oryginalnym egzemplarzu w Kasie Urzędu Gminy Suchy Dąb Kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

2.2    Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy,              gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

3.	Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 3.5 a niniejszego rozdziału SIWZ.

3.1	Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.2	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

3.3	Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt. 2.2 niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3.4	Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.5	  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:

a)	jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

b)       jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XVI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XIX SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

XVII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według schematu
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty należy dołączyć:

  - Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami  SIWZ.

  - Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie  oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  lub te podmioty.

  - Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

  - Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku  polskim.

  - Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Nie dotyczy to oferty,  która musi być sporządzona zgodnie z wymogiem podanym w punkcie 4 niniejszego rozdziału.

  - Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy muszą być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

  - Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

  - Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się, aby zapisane strony oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany na wstępie SIWZ i opisanej: „Oferta do przetargu nieograniczonego na: „Roboty remontowo-budowlane zewnętrzne budynku położonego w miejscowości Krzywe Koło” wraz z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami „zmiana” lub „wycofanie”

- Złożona oferta wraz z załącznikami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), że nie mogą być one udostępniane.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: ”tajemnica przedsiębiorstwa-tylko do wglądu Zamawiającego”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy

  - Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał zapoznać się z protokołem z postępowania (w tym z ofertami) powinien wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

- Cenę ofertową należy wyliczyć w oparciu o dołączone do SIWZ przedmiary robót. Wykonawca sporządzając ofertę nie może samodzielnie dokonywać zmian w stosunku do zamieszczonego w SIWZ przedmiaru robót

- Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, wraz ze wskazaniem procentowej stawki podatku VAT

- Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie

XIX	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii  nie później niż do dnia 20 września 2013 roku do godziny 10.00.

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego  po terminie podanym w pkt.1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom nieotwarte, po terminie na wniesienie odwołania

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 20 września 2013 roku o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego

XX	 INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia

- Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę(firmę) oraz adres (siedzibę Wykonawcy), którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału

- W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

- Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub sprzeczna z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art.89 ustawy.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert

- Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art.87 ust.2 ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W przypadku, gdy nie zostanie co najmniej  jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach określonych w ustawie w art.93.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ)

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń urzędu), a także na stronie internetowej pod następującym adresem: www.suchy-dab.pl.

  - Zawiadomienie o wyniku postępowania przesłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje o:

- Wyborze najkorzystniejszej oferty(nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; uzasadnienie jej wyboru; nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym

- Terminie określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub ust.2 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

XXI	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ 					KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 					ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium oceny ofert jakim jest cena

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XXII	INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI 	ROZLICZANIA SIĘ

W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w 	złotych 	polskich

XXIII.	INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 8)

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej:

- Rezygnacja z części prac, ograniczając zakres umowy podstawowej np. przez zapis, że zamawiający ma prawo ograniczyć realizację przedmiotu zamówienia do 20%;

- Możliwość waloryzacji wynagrodzenia (klauzule waloryzacyjne oraz indeksowe dotyczące zmiany wynagrodzenia;

- Możliwość zmiany stawki VAT;

- Możliwość zmiany terminu (wydłużenia lub skrócenia) wykonania umowy, zwłaszcza gdy zmiana będzie dotyczyła okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- Możliwość wprowadzenia zmian spowodowanych siłą wyższą;

- Możliwość zmiany zakresu robót wskazanych przez wykonawcę w ofercie, do powierzenia podwykonawcom-art.36 ust.4 pzp;

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie określonym w art.94 ustawy

- W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

- W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej)

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty będzie: Grzegorz Majewski

- XXIV	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 	PUBLICZNEGO

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy

1.1	Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

- Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy-Środki ochrony prawnej (art.179 – 198 ustawy)

……………………..

Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty remontowo-budowlane zewnętrzne budynku położonego w miejscowości Krzywe Koło”

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Niniejszym oświadczam(y), że:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  - cena mojej (naszej) oferty za realizację  niniejszego zamówienia    wynosi .................................................................................złotych (słownie: .............................................................złotych) plus należny podatek od towarów i usług w wysokości ..................złotych , co czyni łącznie cenę ………………………..złotych (słownie.................................................. złotych)

  - Oferowany przez nas termin gwarancji wynosi 36 miesięcy, licząc od daty odbioru robót.

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, to jest do dnia [............],

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w załączniku nr 7 SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się  zabezpieczyć umowę,

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

  - Niżej podaną część/zakres zamówienia wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy (podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… dn………………………..	         ………………………………………………….

Podpis wraz pieczęcią osoby uprawnionej do 						reprezentowania Wykonawcy

…………………………..							Załącznik nr 2

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART.24 UST.1 USTAWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

.

-	mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art.24 ust.1 	ustawy 	tj:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzonym prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-aukcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U.poz.769)-przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-aukcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U.poz.769)-przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Oświadczam(y), że

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia

…………… dn………………………..	         ………………………………………………….

Podpis wraz pieczęcią osoby uprawnionej do 					               reprezentowania Wykonawcy

…………………………..							Załącznik nr 3

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na:

na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności – nie dotyczy (z uwagi na przedmiot zamówienia brak jest przepisów prawa nakładających obowiązek ich posiadania);

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 2.1 do 2.3 w rozdziale XI SIWZ

…………… dn………………………..	         ………………………………………………….

Podpis wraz pieczęcią osoby uprawnionej do 					                reprezentowania Wykonawcy

…………………………..							Załącznik nr 4

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na:

Przedkładam(y) następujący wykaz wykonanych robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

| Lp. | Zleceniodawca | Opis wykonanych robót budowlanych Rodzaj i wartość robót budowlanych (miejsce wykonania robót, zakres rzeczowy, wartość brutto) | Data wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia |
| --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączamy ……..szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

…………… dn………………………..	         ………………………………………………….

Podpis wraz pieczęcią osoby uprawnionej do 						reprezentowania Wykonawcy

…………………………..							Załącznik nr 5

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na:

Przedkładam(y) poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Wykształcenie | Zakres czynności przy realizacji zamówienia | Podstawa do dysponowania daną osobą | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jednocześnie  oświadczam(y), że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

…………… dn………………………..	         ………………………………………………….

Podpis wraz pieczęcią osoby uprawnionej do 						reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z załącznikiem nr 8a-przedmiarem robót, wymaganiami wiedzy technicznej i Normami Budowlanymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny  za jakość wykonanych robot.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony), a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu technicznego obiektów sąsiednich.

- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

  - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Wykonanie robót rozbiórkowych obejmuje:

- rozbiórkę pokrycia dachu wykonanego z blachy trapezowej;

- rozbiórkę konstrukcji dachu ( wymiana ok.20% łat i 10% krokwi zawilgoconych i zagrzybionych);

- demontaż rynien i rur spustowych;

- rozbiórkę kominów ponad połacią dachową;

- skuciu tynków zewnętrznych;

- wywóz gruzu z terenu rozbiórki

  - ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Wykonanie robót remontowo-budowlanych obejmuje:

- Wymiana  elementów konstrukcyjnych więźby dachowej wraz z ociepleniem wełną mineralną, izolacją i pokryciem blachą dachówkową;

- wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem styropianem gr 15 cm i wyprawą cienkościenną na siatce;

- montaż rynien i rur spustowych

- odbudowa komina wraz z otynkowaniem i wykonaniem nakrywy;

- wykonanie izolacji pionowej budynku wraz z dociepleniem i tynkiem mozaikowym na cokole 30 cm.

    - ZABEZPIECZENIE I IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

W celu wykonania zabezpieczenia i izolacji ścian fundamentowych należy wykonać wykop w gruncie kategorii III. Wykonać ocieplenie przyklejając na zaprawie M4 z siatką Rabitza płyty styroduru. Następnie należy wykonać tynki cementowe III kategorii, oraz izolację przeciwwilgociową w postaci masy hydroizolacyjnej w dwóch warstwach. Zasypać wykop i wyrównać powierzchnię gruntu.

    - KONSTRUKCJA DACHU

Murłaty wykonać z drewna iglastego nasyconego oraz powlekanego grzybobójczym impregnatem rozpuszczalnikowym. Murłaty ułożone na warstwie papy asfaltowej na tekturze przymocowane śrubami do wieńca żelbetowego.

Ramy górne i płatwie wykonać z drewna iglastego nasyconego oraz powlec impregnatem grzybobójczym.

Krokwie wykonać z drewna iglastego nasyconego oraz powlec grzybobójczym impregnatem rozpuszczalnikowym.

Deskowanie połaci dachowych wykonać z tarcicy nasyconej. Deskowanie należy pokryć papą asfaltową podkładową na lepiku asfaltowym stosowanym na gorąco.

    - POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu wykonać z blachy stalowej powlekanej powłoką poliestrową o grubości 0,55mm oraz wysokości fałdy minimum 40mm. Gąsiory dachowe, okapy wiatrownice oraz bariery śniegowe wykonać z blachy powlekanej.

Rynny dachowe wykonać z PCV, półokrągłe, o średnicy 150mm, łączone na uszczelki zamontowane za pomocą uchwytów ocynkowanych do rynien dachowych.

Rury spustowe wykonać z PCV, o średnicy 110mm zamocowane za pomocą uchwytów ocynkowanych do rur spustowych.

    - DOCIEPLENIE DACHU

Izolację termiczną dachu wykonać z wełny mineralnej układanej na sucho o grubości 20cm, stosując izolację z folii polietylenowej.

    - KOMIN

Kominy ponad dachem wykonać jako wolnostojące z cegły ceramicznej pełnej klasy 20 na zaprawie cementowo-wapiennej M7. Kominy otynkować tynkiem zwykłym kategorii III.

    - ELEWACJA

Przed rozpoczęciem wykonania warstw ocieplenia wykonać sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej zgodnie z wybranym systemem. Płyty styropianowe przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej oraz przymocować mechanicznie za pomocą dybli plastikowych. Do ościeży przykleić płyty styropianowe za pomocą zaprawy klejącej. Przykleić siatkę szklaną do styropianu na ścianach i ościeżach  zgodnie z wybranym systemem. W narożnikach wypukłych zastosować kątowniki aluminiowe ochronne. Zamontować listwę cokołową za pomocą kołków rozporowych. Nałożyć podkładową masę tynkarską. Wykonać cienkowarstwową wyprawę z tynku mineralnego o grubości 3mm. Zamontować zewnętrzne parapety z blachy powlekanej.

    - COKÓŁ

Tynk cokołowy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, jako tynk mozaikowy na wysokość 30 cm.

…………………………..							Załącznik nr 8a

Pieczęć Wykonawcy

TABELA ELEMENTÓW

| LP | Opis robót | Wartość robót netto | Wartość robót brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 2. | Remont konstrukcji więźby dachowej |  |  |
| 3. | Pokrycie dachu |  |  |
| 4. | Docieplenie dachu |  |  |
| 5. | Kominy |  |  |
| 6. | Elewacja |  |  |
| 7. | Cokół- docieplenie + izolacja pionowa |  |  |
|  | Razem |  |  |

…………………………..							Załącznik nr 8b

Pieczęć Wykonawcy

PRZEDMIAR ROBÓT

Książka Przedmiarów/Obmiarów

| 1. Część budynku przekazywana gminie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 4-04 0506-04-050 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |  | 518,00 m2 |  |
| 1. |  | 244,4*2 | 488,80 |  |  |  |  |
| 2. |  | 14,6*2 | 29,20 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 518,00 |
| 1.1.2 | KNR 4-04 0506-05-040 Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |  | 64,60 m |  |
| 1. |  | 32,3*2 | 64,60 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 64,60 |
| 1.1.3 | KNR 4-04 0506-06-040 Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |  | 24,00 m |  |
| 1.1.4 | KNR 4-01I 0350-01-060 rozebranie części kominów znajdujących się ponad połacią dachu - Rozebranie kominów wolno stojących |  |  |  |  | 1,82 m3 |  |
| 1. |  | 1,6*0,38*1*3 | 1,82 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,82 |
| 1.1.5 | KNR 4-04 1101-02-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km |  |  |  |  | 30,00 m3 |  |
| 1.1.6 | KNR 4-04 1101-05-060 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym |  |  |  |  | 750,00 m3 |  |
| 1.2. Remont konstrukcji dachu Charakterystyka Robót: Ze względu na brak możliwości sprawdzenia konstrukcji dachu założono wymianę 20 % ołacenia dachu , oraz fragmenty krokwi do wymiany w ilości około 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR 4-01I 0414-08-050 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi. Odstęp łat ponad 20 cm |  |  |  |  | 103,60 m2 |  |
| 1. |  | 518*0,2 | 103,60 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 103,60 |
| 1.2.2 | KNR 4-01I 0412-02-040 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze |  |  |  |  | 51,00 m |  |
| 1.2.3 | KNR 4-01I 0413-01-040 Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm. Jednostronnie nabicie desek na krokwie |  |  |  |  | 20,00 m |  |
| 1.2.4 | KNR 4-01I 0627-02-050 Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatami solowymi |  |  |  |  | 225,72 m2 |  |
| 1. |  | 513*(0,08+2*0,18) | 225,72 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 225,72 |
| 1.2.5 | KNR 4-01 0610-01-050 oczyszczenie koncówek krokwi i belek stropowych -Odgrzybianie elementów drewnianych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych |  |  |  |  | 51,20 m2 |  |
| 1. |  | (0,15*3 *0,8 +(0,08+2*0,18)*1,0)*2*32 | 51,20 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 51,20 |
| 1.2.6 | KNR 4-01 0613-04-050 Odgrzybianie elementów drewnianych przez powlekanie (każde następne) preparatami olejowymi metodą smarowania bali lub krawędziaków o powierzchni do 10 m2 |  |  |  |  | 102,40 m2 |  |
| 1.3. Ocieplenie dachu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | KNR 2-02 0613-03-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. |  |  |  |  | 362,34 m2 |  |
| 1. |  | (3,1*2+6)*29,70 | 362,34 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 362,34 |
| 1.3.2 | KNNR 2 0604-020-050 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej |  |  |  |  | 488,80 m2 |  |
| 1.4. Pokrycie dachu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | KNR 00-15 0517-01-050 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii |  |  |  |  | 488,80 m2 |  |
| 1.4.2 | KNR 2-02U 0536-04-050 Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach (Orgbud W-wa) |  |  |  |  | 518,00 m2 |  |
| 1.4.3 | KNR 2-02U 0539-01-040 Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż gąsiorów (Orgbud W-wa) |  |  |  |  | 30,50 m |  |
| 1.4.4 | KNR 2-02U 0539-02-040 Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa) |  |  |  |  | 64,60 m |  |
| 1. |  | 32,3*2 | 64,60 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 64,60 |
| 1.4.5 | KNR 2-02U 0539-03-040 Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż osłon bocznych,wiatrownic (Orgbud W-wa) |  |  |  |  | 32,08 m |  |
| 1. |  | 8,02*4 | 32,08 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 32,08 |
| 1.4.6 | KNR 2-02U 0539-04-040 Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa) |  |  |  |  | 64,00 m |  |
| 1.4.7 | Wacetob 2-02 0524-02-040 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm łączone na uszczelki |  |  |  |  | 60,60 m |  |
| 1.4.8 | Wacetob 2-02 0531-04-040 Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu |  |  |  |  | 24,00 m |  |
| 1.4.9 | KNR 2-02 0122-01-060 Kominy wolno stojące wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 X 1/2 cegły na 1 m3 komina. |  |  |  |  | 1,82 m3 |  |
| 1.5. Elewacja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | KNR 00-23 2611-04-050 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą systemem ATLAS STOPTER |  |  |  |  | 115,76 m2 |  |
| 1. |  | 8,2 | 8,20 |  |  |  |  |
| 2. |  | 41,3 | 41,30 |  |  |  |  |
| 3. |  | 44,7 | 44,70 |  |  |  |  |
| 4. |  | 96,9 | 96,90 |  |  |  |  |
| 5. |  | 81,4 | 81,40 |  |  |  |  |
| 6. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  | 272,50 |  |  |  |
| 8. |  | 30,3*0,3*2 | 18,18 |  |  |  |  |
| 9. |  | 9,2*0,3*2 | 5,52 |  |  |  |  |
| 10. |  | 57,44 | 57,44 |  |  |  |  |
| 11. |  | 75,6 | 75,60 |  |  |  |  |
| 12. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 13. |  | Przeniesienie - |  | -156,74 |  |  |  |
| 14. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 15. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 115,76 |
| 1.5.2 | KNR 00-23 2612-01-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian |  |  |  |  | 115,76 m2 |  |
| 1.5.3 | KNR 00-23 2612-03-020 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z gazobetonu |  |  |  |  | 708,00 szt |  |
| 1. |  | 1240 | 1 240,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  | 1 240,00 |  |  |  |
| 4. |  | 230 | 230,00 |  |  |  |  |
| 5. |  | 302 | 302,00 |  |  |  |  |
| 6. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie - |  | -532,00 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 708,00 |
| 1.5.4 | KNR 00-23 2612-02-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży |  |  |  |  | 12,72 m2 |  |
| 1. |  | 3,15*2*0,25 | 1,57 |  |  |  |  |
| 2. |  | 5*0,25*2 | 2,50 |  |  |  |  |
| 3. |  | 3,34*0,25*6 | 5,01 |  |  |  |  |
| 4. |  | 3,75*0,25*1 | 0,94 |  |  |  |  |
| 5. |  | 1,8*0,25*3 | 1,35 |  |  |  |  |
| 6. |  | 5,1*0,25*4 | 5,10 |  |  |  |  |
| 7. |  | 3,4*0,25*1 | 0,85 |  |  |  |  |
| 8. |  | 4,8*0,25 | 1,20 |  |  |  |  |
| 9. |  | 1,2*0,25*3*5 | 4,50 |  |  |  |  |
| 10. |  | 3,1*0,25*2 | 1,55 |  |  |  |  |
| 11. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 12. |  | Przeniesienie + |  | 24,57 |  |  |  |
| 13. |  | 5,32 | 5,32 |  |  |  |  |
| 14. |  | 6,53 | 6,53 |  |  |  |  |
| 15. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 16. |  | Przeniesienie - |  | -11,85 |  |  |  |
| 17. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 18. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 12,72 |
| 1.5.5 | KNR 00-23 2612-06-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach |  |  |  |  | 115,76 m2 |  |
| 1.5.6 | KNR 00-23 2612-07-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach |  |  |  |  | 12,72 m2 |  |
| 1.5.7 | KNR 00-23 2614-10-040 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER |  |  |  |  | 50,19 m |  |
| 1. |  | 3,15*2 | 6,30 |  |  |  |  |
| 2. |  | 5*2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 3. |  | 3,34*6 | 20,04 |  |  |  |  |
| 4. |  | 3,75*1 | 3,75 |  |  |  |  |
| 5. |  | 1,8*3 | 5,40 |  |  |  |  |
| 6. |  | 5,1*4 | 20,40 |  |  |  |  |
| 7. |  | 3,4*1 | 3,40 |  |  |  |  |
| 8. |  | 4,8 | 4,80 |  |  |  |  |
| 9. |  | 1,2*3*5 | 18,00 |  |  |  |  |
| 10. |  | 5*3 | 15,00 |  |  |  |  |
| 11. |  | 3,1*2 | 6,20 |  |  |  |  |
| 12. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 13. |  | Przeniesienie + |  | 113,29 |  |  |  |
| 14. |  | 30 | 30,00 |  |  |  |  |
| 15. |  | 33,1 | 33,10 |  |  |  |  |
| 16. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 17. |  | Przeniesienie - |  | -63,10 |  |  |  |
| 18. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 19. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 50,19 |
| 1.5.8 | KNR 00-23 2614-11-040 Zamocowanie listwy cokołowej,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER |  |  |  |  | 24,80 m |  |
| 1. |  | 9,2*2 | 18,40 |  |  |  |  |
| 2. |  | 30,5*2 | 61,00 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  | 79,40 |  |  |  |
| 5. |  | 22,9 | 22,90 |  |  |  |  |
| 6. |  | 31,7 | 31,70 |  |  |  |  |
| 7. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie - |  | -54,60 |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 24,80 |
| 1.5.9 | KNR 00-23 0932-01-050 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej |  |  |  |  | 128,48 m2 |  |
| 1.5.10 | KNR 00-23 0932-02-050 Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT DR 30 grub.3 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu |  |  |  |  | 115,76 m2 |  |
| 1.5.11 | KNR 00-23 0932-04-050 Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 o grub.3 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu |  |  |  |  | 12,72 m2 |  |
| 1.5.12 | (AW) AW 0 Montaż parapetów zewnętrznych |  |  |  |  | 6,30 kpl |  |
| 1. |  | 1,05*5 | 5,25 |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,05*1 | 1,05 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,30 |
| 1.6. Docieplenie + wykonanie izolacji cokołu Charakterystyka Robót: w obliczeniach nie uwzględniono docieplenie cokołu wykonanego już przez jednego z mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | KNR 4-01 0104-02-060 Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III |  |  |  |  | 27,20 m3 |  |
| 1. |  | 32*2*1*1 | 64,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | 9*1*2 | 18,00 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  | 82,00 |  |  |  |
| 5. |  | 31,90 | 31,90 |  |  |  |  |
| 6. |  | (13,4+9,5)*1*1 | 22,90 |  |  |  |  |
| 7. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie - |  | -54,80 |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 27,20 |
| 1.6.2 | KNR 4-01 0105-02-060 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III |  |  |  |  | 30,00 m3 |  |
| 1.6.3 | KNR 2-02 0603-01-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa. |  |  |  |  | 27,20 m2 |  |
| 1. |  | 59,10 | 59,10 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  | 59,10 |  |  |  |
| 4. |  | 31,90 | 31,90 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie - |  | -31,90 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 27,20 |
| 1.6.4 | KNR 2-02 0603-02-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Każda następna warstwa. |  |  |  |  | 27,20 m2 |  |
| 1.6.5 | KNR 00-23 2611-04-050 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą systemem ATLAS STOPTER |  |  |  |  | 25,20 m2 |  |
| 1. |  | 30,5*1*2 | 61,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | 9,5*1*2 -13,4-9,5 | -3,90 |  |  |  |  |
| 3. |  | -31,90 | -31,90 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 25,20 |
| 1.6.6 | KNR 00-23 2612-01-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian |  |  |  |  | 25,20 m2 |  |
| 1. |  | 57,10 | 57,10 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  | 57,10 |  |  |  |
| 4. |  | 31,90 | 31,90 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie - |  | -31,90 |  |  |  |
| 7. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 25,20 |
| 1.6.7 | KNR 00-23 2612-03-020 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z gazobetonu |  |  |  |  | 100,00 szt |  |
| 1.6.8 | KNR 00-23 2612-06-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach |  |  |  |  | 25,20 m2 |  |
| 1.6.9 | KNR 00-23 0932-01-050 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej |  |  |  |  | 25,20 m2 |  |
| 1.6.10 | KNR 2 02I 0607-02-050 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacje obiektów ziemnych: zbiorników, basenów itp. |  |  |  |  | 25,20 m2 |  |
| 1.6.11 | KNR 00-23 0932-02-050 wykonanie tynku cokołowego z tynku mozaikowego -Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT DR 30 grub.3 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu |  |  |  |  | 14,34 m2 |  |
| 1. |  | 30,5*2*0,3 | 18,30 |  |  |  |  |
| 2. |  | 9,5*2*0,3 | 5,70 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  | 24,00 |  |  |  |
| 5. |  | 9,66 | 9,66 |  |  |  |  |
| 6. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie - |  | -9,66 |  |  |  |
| 8. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14,34 |
| 2. Część ANR |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Elewacja |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNR 00-23 2611-04-050 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą systemem ATLAS STOPTER |  |  |  |  | 75,59 m2 |  |
| 1. |  | 25,6 | 25,60 |  |  |  |  |
| 2. |  | 25,4 | 25,40 |  |  |  |  |
| 3. |  | 34,1 | 34,10 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  | 85,10 |  |  |  |
| 6. |  | 9,5*0,3*2 | 5,70 |  |  |  |  |
| 7. |  | 12,7*0,3 | 3,81 |  |  |  |  |
| 8. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 9. |  | Przeniesienie - |  | -9,51 |  |  |  |
| 10. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 11. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 75,59 |
| 2.1.2 | KNR 00-23 2612-01-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian |  |  |  |  | 75,60 m2 |  |
| 2.1.3 | KNR 00-23 2612-03-020 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z gazobetonu |  |  |  |  | 302,00 szt |  |
| 2.1.4 | KNR 00-23 2612-02-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży |  |  |  |  | 6,53 m2 |  |
| 1. |  | 3,5*0,25*5 | 4,38 |  |  |  |  |
| 2. |  | 5,0*0,25 | 1,25 |  |  |  |  |
| 3. |  | 1,8*2*0,25 | 0,90 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,53 |
| 2.1.5 | KNR 00-23 2612-06-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach |  |  |  |  | 75,60 m2 |  |
| 2.1.6 | KNR 00-23 2612-07-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach |  |  |  |  | 6,53 m2 |  |
| 2.1.7 | KNR 00-23 2614-10-040 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER |  |  |  |  | 33,10 m |  |
| 1. |  | 3,5*2 | 7,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,5*5 | 17,50 |  |  |  |  |
| 3. |  | 1,8*2 | 3,60 |  |  |  |  |
| 4. |  | 5 | 5,00 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 33,10 |
| 2.1.8 | KNR 00-23 2614-11-040 Zamocowanie listwy cokołowej,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER |  |  |  |  | 31,70 m |  |
| 1. |  | 9,5*2 | 19,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | 12,7 | 12,70 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 31,70 |
| 2.1.9 | KNR 00-23 0932-01-050 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej |  |  |  |  | 82,13 m2 |  |
| 2.1.10 | KNR 00-23 0932-02-050 Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT DR 30 grub.3 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu |  |  |  |  | 75,60 m2 |  |
| 2.1.11 | KNR 00-23 0932-04-050 Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 o grub.3 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu |  |  |  |  | 6,53 m2 |  |
| 2.1.12 | (AW) AW 0 Montaż parapetów zewnętrznych |  |  |  |  | 6,70 kpl |  |
| 1. |  | 1,1*5 | 5,50 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,6*2 | 1,20 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,70 |
| 2.2. Docieplenie + wykonanie izolacji cokołu Charakterystyka Robót: w obliczeniach nie uwzględniono docieplenie cokołu wykonanego już przez jednego z mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | KNR 4-01 0104-02-060 Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III |  |  |  |  | 31,90 m3 |  |
| 1. |  | 12,70*1*1 | 12,70 |  |  |  |  |
| 2. |  | 9,6*1*2 | 19,20 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 31,90 |
| 2.2.2 | KNR 4-01 0105-02-060 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III |  |  |  |  | 28,10 m3 |  |
| 2.2.3 | KNR 2-02 0603-01-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa. |  |  |  |  | 31,90 m2 |  |
| 1. |  | 12,70*1 | 12,70 |  |  |  |  |
| 2. |  | 9,6*1*2 | 19,20 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 31,90 |
| 2.2.4 | KNR 2-02 0603-02-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Każda następna warstwa. |  |  |  |  | 31,90 m2 |  |
| 2.2.5 | KNR 00-23 2611-04-050 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą systemem ATLAS STOPTER |  |  |  |  | 31,90 m2 |  |
| 2.2.6 | KNR 00-23 2612-01-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian |  |  |  |  | 31,90 m2 |  |
| 2.2.7 | KNR 00-23 2612-03-020 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z gazobetonu |  |  |  |  | 126,00 szt |  |
| 2.2.8 | KNR 00-23 2612-06-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach |  |  |  |  | 31,90 m2 |  |
| 2.2.9 | KNR 00-23 0932-01-050 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej |  |  |  |  | 31,90 m2 |  |
| 2.2.10 | KNR 2 02I 0607-02-050 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacje obiektów ziemnych: zbiorników, basenów itp. |  |  |  |  | 31,90 m2 |  |
| 2.2.11 | KNR 00-23 0932-02-050 wykonanie tynku cokołowego z tynku mozaikowego -Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT DR 30 grub.3 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu |  |  |  |  | 9,66 m2 |  |
| 1. |  | 12,8*0,3 | 3,84 |  |  |  |  |
| 2. |  | 9,7*2*0,3 | 5,82 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 9,66 |
| 3. Część prywatna |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Elewacja |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | KNR 00-23 2611-04-050 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą systemem ATLAS STOPTER |  |  |  |  | 57,44 m2 |  |
| 1. |  | 39,81 | 39,81 |  |  |  |  |
| 2. |  | 24,5 | 24,50 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  | 64,31 |  |  |  |
| 5. |  | 13,4*0,3 | 4,02 |  |  |  |  |
| 6. |  | 9,5*0,3 | 2,85 |  |  |  |  |
| 7. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie - |  | -6,87 |  |  |  |
| 9. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 10. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 57,44 |
| 3.1.2 | KNR 00-23 2612-01-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian |  |  |  |  | 57,44 m2 |  |
| 3.1.3 | KNR 00-23 2612-03-020 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z gazobetonu |  |  |  |  | 230,00 szt |  |
| 3.1.4 | KNR 00-23 2612-02-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży |  |  |  |  | 5,32 m2 |  |
| 1. |  | 5*0,25*1 | 1,25 |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,34*0,25*2 | 1,67 |  |  |  |  |
| 3. |  | 4,8*0,25*2 | 2,40 |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 5,32 |
| 3.1.5 | KNR 00-23 2612-06-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach |  |  |  |  | 57,44 m2 |  |
| 3.1.6 | KNR 00-23 2612-07-050 Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach |  |  |  |  | 5,32 m2 |  |
| 3.1.7 | KNR 00-23 2614-10-040 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER |  |  |  |  | 30,00 m |  |
| 1. |  | 5*2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,5*2 | 7,00 |  |  |  |  |
| 3. |  | 3,4*1 | 3,40 |  |  |  |  |
| 4. |  | 4,8*2 | 9,60 |  |  |  |  |
| 5. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 6. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 30,00 |
| 3.1.8 | KNR 00-23 2614-11-040 Zamocowanie listwy cokołowej,przy ocieplaniu ścian systemem STOPTER |  |  |  |  | 22,90 m |  |
| 1. |  | 9,5 | 9,50 |  |  |  |  |
| 2. |  | 13,4 | 13,40 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 22,90 |
| 3.1.9 | KNR 00-23 0932-01-050 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej |  |  |  |  | 62,76 m2 |  |
| 3.1.10 | KNR 00-23 0932-02-050 Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT DR 30 grub.3 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu |  |  |  |  | 57,44 m2 |  |
| 3.1.11 | KNR 00-23 0932-04-050 Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 o grub.3 mm,na ościeżach o szer.do 30 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu |  |  |  |  | 5,32 m2 |  |
| 3.1.12 | (AW) AW 0 Montaż parapetów zewnętrznych |  |  |  |  | 6,20 kpl |  |
| 1. |  | 1,05*2 | 2,10 |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,05*2 | 4,10 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,20 |
| 3.2. wykonanie izolacji cokołu Charakterystyka Robót: w obliczeniach nie uwzględniono docieplenie cokołu wykonanego już przez jednego z mieszkańców |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | KNR 00-23 0932-02-050 wykonanie tynku cokołowego z tynku mozaikowego -Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral.ATLAS CERMIT DR 30 grub.3 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu |  |  |  |  | 6,93 m2 |  |
| 1. |  | 13,4*0,3 | 4,02 |  |  |  |  |
| 2. |  | 9,7*0,3 | 2,91 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,93 |