SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą Pzp

NA USŁUGĘ

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI POSREDNIMI I PRZYDOMOWYMI WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH SUCHY DĄB I OSICE” Nr referencyjny sprawy AR/ZP/01/KG,MM/09

| Lp. | Oznaczenie Części | Nazwa Części | Liczba stron |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) + załączniki | 19 |
|  | Część II | Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego | 4 |
|  | Część III | Opis przedmiotu zamówienia | 21 |

Specyfikacja niniejsza zawiera 45 strony w tym strona tytułowa.

Gmina  Suchy Dąb

Ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb

Suchy Dąb,  28.01.2009 r.

CZĘŚĆ I SIWZ

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

1.	Nazwa i adres Zamawiającego.

2.	Tryb udzielania zamówienia.

3.	Opis przedmiotu zamówienia.

4.	Zamówienia częściowe.

5.	Zamówienia uzupełniające.

6.	Informacja o ofercie wariantowej.

7.	Termin wykonania zamówienia.

8.	Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców.

9.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

10.	Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

11.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

12.	Opis sposobu przygotowania oferty.

13.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

14.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

15.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

16.	Miejsce i termin otwarcia ofert.

17.	Tryb otwarcia ofert.

18.	Zwrot oferty bez otwierania.

19.	Termin związania ofertą

20.	Opis sposobu obliczenia ceny.

21.	Kryteria oceny ofert.

22.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

23.	Środki ochrony prawnej.

24.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

25.	Podwykonawstwo

26.	Formalności, jakich Wykonawca oferty najkorzystniejszej musi dopełnić przed zawarciem umowy.

27.	Wykaz załączników do niniejszej IDW.

# Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Suchy Dąb

Ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb	- zwana dalej Zamawiającym

Tel/faks	(058) 682-86-85, (058) 682-86-20

www.suchy-dab.pl

NIP		593- 109- 04 - 85

REGON: 	190527872

# Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

# Opis przedmiotu zamówienia.

CPV:

71.32.22.20-3  - usługi projektowania rurociągów

71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze), kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, materiałów do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (w tym pozwolenia na budowę), na podstawie opracowanej Koncepcji technicznej uporządkowania gospodarki ściekowej, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”.

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części nr III SIWZ.

# Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

# Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie: 31.10.2009 r.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców.

- Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą złożyć oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zaleca się złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej IDW) oraz spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

-  warunek dotyczący  uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Pzp, musi być spełniony przez każdego z tych Wykonawców,

- dokument i oświadczenie, o których mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców.

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, to znaczy w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należy wykazać wykonanie co najmniej 2 dokumentacji projektowych obejmujących swoim zakresem budowę sieci kanalizacyjnych o długości co najmniej 10 km dla każdej z nich oraz dysponować osobami posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonania zamówienia tj. uprawnienia:

| Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej | Doświadczenie zawodowe Min 5 lat praktyki w projektowaniu |
| --- | --- |
| Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | Min 5 lat praktyki w projektowaniu |
| Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Min 5 lat praktyki w projektowaniu |
| Projektant Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej | Min 5 lat praktyki w projektowaniu |

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej IDW oraz Wykaz wykonanych usług projektowych sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej IDW a także oryginały lub poświadczone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopie dokumentów wystawionych przez odbiorców usług potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia: - warunek dotyczący potencjału technicznego i kadrowego oraz kwalifikacji i doświadczenia, musi być spełniony łącznie przez tych Wykonawców.

- dokumenty ma obowiązek złożyć ten, lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 
Potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku nastąpi poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia: - warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, musi być spełniony łącznie przez tych Wykonawców.

2. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich żąda Zamawiający od Wykonawcy, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.8.1.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) dokument/ty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania. Zaświadczenie takie nie może być wystawione wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1 i 2, Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Przepisy ustawy Pzp i postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 8 niniejszej IDW.

Ponadto tacy Wykonawcy mają obowiązek ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),

- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika.

3. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.

# Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

# 10.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  8 000,00zł (słownie:                 
osiem tysięcy złotych)
10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku  następujących formach:
        - pieniądzu,
        - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
           kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
        - gwarancjach bankowych,
        - gwarancjach ubezpieczeniowych
        - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z
          dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
           (  tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
10.3. Wpłatę wadium w pieniądzu należy dokonać na konto Urzędu Gminy w Suchym Dębie,  BS Pszczółkach nr rachunku 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006.

# W przypadku, jeżeli do godz. 10.00 dnia 16.02.2009 r. nie wpłynie wymagana kwota wadium na konto Zamawiającego, bedzie to oznaczało, że wadium nie zostało wniesione.

10.4. Dowód wniesienia wadium należy dostarczyć do kasy (pok. Nr 4) w  siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie (w przypadku wpłaty wadium w  pieniądzu dowód wpłaty,  a w przypadku pozostałych form wymienionych w punkcie 10.2 dokumenty w oryginale).

10.5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności
 wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą, tzn.
  rozpoczynać się najpóźniej w dniu 19.02.2009 r.  a kończyć najwcześniej w dniu 18.03.2009 r.

10.6. Dokument o którym mowa  pod poz. 10.5. winien zawierać zobowiązanie gwaranta do 
 bezwarunkowej zapłaty wadium Zamawiającemu w następujących przypadkach:
        - Wykonawca odmówił  podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
        - Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
           zasadach określonych w SIWZ

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 
Niespełnienie powyższych wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.

# 11.   Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy

11.1.O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się

o udzielenie zamówienia.

11.2. Zawarcie umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ nastąpi w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.3. Jeśli Wykonawca , którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy,

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

12.    Wymagania  dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
12.1 Dla zapewnienia należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5 % 
        od ceny całkowitej podanej w ofercie.

12.2. Zabezpieczenie określone w pkt. 12.1. zostanie wniesione najpóźniej  w dacie  zawarcia umowy, przy czym można je wnieść według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

12.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca wpłaci pełna kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego: Urząd Gminy w Suchym Dębie ,BS w Pszczółkach,  nr rachunku 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006.

12.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewnić bezwarunkową zapłatę kwoty poręczenia (gwarancji) na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę bądź nie usunął wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.
Gwarant winien zobowiązywać się do wypłaty kwoty poręczenia (gwarancji) w terminie 15 dni od otrzymania żądania zapłaty.

12.5. Zabezpieczenie w wysokości określonej w punkcie 12.1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

12.6. W ciągu 30 dni od przekazania przez Wykonawcę całości dokumentacji projektowej i przyjęcia jej przez Zamawiającego jako należycie wykonanej, Zamawiający zwróci 70 %

kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zatrzymując pozostałe 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości za wady przedmiotu zamówienia.

12.7 Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi i gwarancji jakości zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi i gwarancji jakości po potrąceniu ewentualnych kar umownych, odszkodowań i kosztów zastępczego usunięcia wad.

12.8  Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji powinno być wniesione 
w pełnej wysokości /100%/ jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania zamówienia. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości za wady przedmiotu zamówienia wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie gwarancji jakości.

12.9  Poręczenie lub gwarancja zabezpieczające roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości za wady przedmiotu umowy muszą być wystawione na okres nie krótszy niż 
do dnia 31.10.2011r. Jeżeli okres gwarancji jakości wykroczy poza termin 31.10.2011r. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zgłoszone z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, zobowiązany jest przedłużyć ważność poręczenia (gwarancji) do końca okresu gwarancji jakości. Dokument potwierdzający przedłużenie ważności poręczenia (gwarancji) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ważności poręczenia (gwarancji).

12.10 Jeżeli zostanie przesunięty termin wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przesunąć termin ważności poręczenia (gwarancji) w terminie podpisania aneksu do umowy.

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

# Opis sposobu przygotowania oferty.

## Wymagania podstawowe.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej IDW.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uprawnienie osoby / osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

  - Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą, dla których Zamawiający określił wzory załączone do niniejszej IDW, powinny zostać sporządzone z ich wykorzystaniem lub być z nimi zgodne - co do treści.

## Forma oferty.

- Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, 
w 1 egzemplarzu i muszą mieć formę pisemną.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby oferta i załączniki miały format nie większy niż A4. Zaleca się złożenie większych arkuszy do formatu A4.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW mogą być dokonane maszynowo lub czytelnie ręcznie.

- Zaleca się, aby dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW miały formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty i załączniki były ponumerowane 
i parafowane przez osobę / osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być podpisane lub parafowane przez osobę / osoby podpisującą ofertę.

- Dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8 niniejszej IDW, muszą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby / osób uprawnionej, z adnotacją ,,za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii.

  - Zawartość oferty.

    - Komplet dokumentów składanych Zamawiającemu musi zawierać:

- Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik   nr 1 do niniejszej IDW, podpisany przez Wykonawcę,

- stosowne Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednioz dokumentów załączonych do oferty,

- dokument/dokumenty  ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszej IDW w formie określonej 
w pkt.12.2.9).

    - Zaleca się złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

      - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
podinspektor Katarzyna Górska, inspektor Michał Miotke - od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500;

nr tel. 058 682 86 20 w.39.

# Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przesyłając ją na adres podany w pkt 1 IDW lub przy ul. Gdańskiej 17 w sekretariacie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 19.02.2009 r. | do godz. | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

- Urząd Gminy w Suchym Dębie

- ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb

Oferta w postępowaniu na: „Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”.

- Nie otwierać przed dniem:  19.02.2009 r., godz. 10.15

- Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

# Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

## 2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę / osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty.

# Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17

| W dniu | 19.02.2009 r. | o godz. | 10.15 |
| --- | --- | --- | --- |

# Tryb otwarcia ofert.

1.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.  Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

- 3.  W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo poda obecnym:

- stan koperty zawierającej ofertę,

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny oferty.

# Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

22.1. W oparciu o:

-     wizję lokalną terenu

- doświadczenia własne

- zakres czynności i obowiązków wynikających z punktu 3 SIWZ

Wykonawca ustali wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT= 22 %  za przedmiot zamówienia wraz z kosztami uzgodnień zewnętrznych, wszystkich materiałów i czynności

niezbędnych do wykonania zamówienia określonego w załączniku 3 do SIWZ w tym m.in.:
- analiza materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,
( mapy do celów projektowych dostarczy Zamawiający)

- uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
- przygotowanie materiałów i wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę

- wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków dla potrzeb uzgodnień,

- wykonanie uzgodnień wymaganych dla projektu budowlanego i projektu
wykonawczego,

- organizowanie narad roboczych i narad koordynacyjnych – przygotowanie materiałów na narady, sporządzanie protokołów z narad,

- wykonanie prezentacji rozwiązań projektowych w trakcie prac projektowych oraz po wykonaniu projektu budowlanego,

- wykonanie sprawdzeń projektu budowlanego i projektu wykonawczego,

- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych opracowań stanowiących przedmiot
zamówienia.

- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania dokumentacji na
wszystkich etapach zamówienia.

22. 2  Wykonawca sporządzi tabelaryczne zestawienie, zawierające wycenę kolejnych elementów (opracowań projektowych) przedmiotu zamówienia oraz wycenę sumaryczną całości zamówienia. Tabelaryczne zestawienie  opracowań projektowych  (sporządzone według wzoru stanowiącego  załącznik nr 1 do wzoru oferty) należy dołączyć do  jako załącznik nr 1 do Oferty.

22.3. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie
        ryczałtowe i ostateczne.

22.4. Jeżeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie prace projektowe i materiały do projektowania,
      których wykonanie jest niezbędne przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie zostaną one
      dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty.

# 23.     Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty

  - . Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego 
z niniejszego postępowania,

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

23.2. Jedynym kryterium oceny ofert stanowić będzie cena.

23.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich ważnie złożonych w
         postępowaniu ofert),  która otrzyma największą liczbę punktów.
23.4. Maksymalną  liczbę 100 punktów otrzyma Wykonawca, który poda najniższą cenę
23.5.  Sposób obliczenia punktacji:

| C = | Cn ----------- x 100 Cb |
| --- | --- |

gdzie:

C – liczba punktów uzyskana przez danego Wykonawcę za cenę,

Cn – najniższa oferowana cena ryczałtowa brutto, w PLN,

Cb – cena ryczałtowa brutto badanej oferty, w PLN

23..6. Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc
        po przecinku.

  - Podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca poda cenę netto oraz brutto (zawierającą podatek VAT w wysokości 22% ).

  - Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 pkt. 3 ustawy Pzp. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej 
w obliczeniu ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej 
w obliczeniu ceny.

# Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej,

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej,

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ i z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,

- jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 
w niniejszej SIWZ.

# Środki ochrony prawnej.

- Informacje ogólne.

- Wykonawcom, oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej, tj. protest.

- Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, protest przysługuje także organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 3 ustawy Pzp.

- Protest.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego 
w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, 
do której jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp, można wnieść protest 
do Zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

# Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza  przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej IDW

# Formalności, jakich Wykonawca oferty najkorzystniejszej musi dopełnić przed zawarciem umowy.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek:

- wskazać osobę / osoby, które będą podpisywać umowę,

- przedłożyć dokument uprawniający osobę / osoby wskazane do podpisania umowy, o ile nie wynika to ze złożonych wraz z ofertą dokumentów,

# Wykaz załączników do niniejszej IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| Lp. | Oznaczenie Załącznika | ### Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Ofertowego. |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia. |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór Wykazu wykonanych usług. |

##### Załącznik nr 1 do IDW

##### WZÓR

##### FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suchy Dąb

Ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb

2. WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa/ nazwy Wykonawcy / Wykonawców | Adres / Adresy Wykonawcy / Wykonawców |
| --- | --- | --- |

- KORESPONDENCJĘ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |

- OŚWIADCZAM, ŻE

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,

  - cena oferty za realizację zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wynosi:

netto........................ zł (słownie:..............................................), tj. z wyłączeniem podatku VAT,

brutto ………………. zł (słownie: …………………………) w tym 22% VAT,

  - zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie – zgodnie z zapisem w siwz pkt.7,

  - akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w Części II SIWZ, w tym warunki płatności tam określone,

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

  - w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć 
w siedzibie Zamawiającego, w terminie jaki zostanie wskazany przez Zamawiającego,

  - oświadczam, że następujące części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom3:

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

Podpis(y)

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) | Data |
| --- | --- | --- | --- |

2  należy podać pełne miesiące - nie więcej jednak niż 6, pod rygorem odrzucenia oferty

3 wypełnia wyłącznie Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy / 
podwykonawcom

Załącznik nr 2 do IDW

WZÓR OŚWIADCZENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suchy Dąb

Ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb

- WYKONAWCA

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- OŚWIADCZAM, ŻE:

spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

- posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Podpis(y)

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) | Data |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 do IDW

- WZÓR WYKAZU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suchy Dąb

Ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb

- WYKONAWCA

- (nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE

niniejsze zamówienie wykonywać będą następujący projektanci:

| Nazwisko i imię | Specjalizacja | Doświadczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

1 należy podać tytuł i krótko opisać przedmiot pracy naukowo-badawczej lub wdrożeniowej  w kolumnie „Wymagania dodatkowe”, której autorem lub współautorem jest osoba wymieniona w kolumnie 1 oraz wskazać co najmniej rok w którym praca była realizowana.

Podpis(y)

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) | Data |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 do IDW

### WZÓR WYKAZU WYKONANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suchy Dąb

Ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb

- WYKONAWCA

- (nazwa i adres Wykonawcy, którego dotyczy niniejsza informacja)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE

wykonałem / wykonaliśmy następujące usługi:

| L.p. | Przedmiot i krótki opis usługi. Opis ten musi zawierać informacje zawarte w warunkach udziału w postępowaniu w pkt 9.1.2) b IDW | Data wykonania |  | Nazwa Wykonawcy2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek (data) | zakończenie (data) |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie usług wskazanych w tabeli powyżej. Brak dokumentu lub dokument, który nie potwierdza należytego wykonania całości wykazanej usługi, będzie skutkował nie uznaniem przez Zamawiającego wykonania tej usługi.

Podpis(y)

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) | Data |
| --- | --- | --- | --- |

#### 1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich                                                                                                                                                               Wykonawców.

2 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia

załącznik nr 1 do Oferty

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE KOSZTÓW OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH

(z uwzględnieniem kosztów wykonania opracowań i czynności wg punktu ... SIWZ)

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość elementu usług ryczałt netto[zł] |
| --- | --- | --- |

| Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Suchy Dąb i Osice wraz z budową bezobsługowych lokalnych przepompowni ścieków (pośrednich i przydomowych). |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wielobranżowy projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę | ……………… |
| 2. | Operat wodno-prawny | ……………… |
| 3. | Wielobranżowy projekt wykonawczy | ……………… |
| 4. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych | ……………… |
| 5. | Przedmiary robót | ……………… |
| 6. | Kosztorys inwestorski | ……………… |
| 7. | Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięcia | ……………… |

CZĘŚĆ II SIWZ

PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA Nr …

zawarta w Suchym Dębie, dnia  ……………..  2009 r.,

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”.

pomiędzy:

Gminą Suchy Dąb

Ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb, w imieniu której działa:

1) Wójt Gminy Suchy Dąb – Sławomir Kaźmierski

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”.

zgodnie z zakresem pracy – załącznik nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca wyznacza Kierownika Zespołu w osobie …………………………….
do sprawowania opieki nad całością spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pracy, o której mowa w pkt. 1
przy zachowaniu należytej staranności, w oparciu o informacje i dokumenty uzyskane
od  Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał kadrowy, ekonomiczny 
oraz organizacyjny do wypełnienia postanowień niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pracy i do jej przedłożenia w ilości egzemplarzy w formie pisemnej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej Zamawiającemu jak w części III siwz w terminie zgodnie z pkt. 7 siwz.

- Praca zostanie odebrana w drodze protokolarnego odbioru przez komisję, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę wyników pracy.

- Ustalenia komisji spisywane są w protokole zdawczo-odbiorczym, podpisywanym przez członków komisji.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonania zmian i poprawek pracy, 
w terminie i zgodnie z zaleceniami komisji, o których mowa w ust. 3.

§ 3

- Wynagrodzenie za wykonanie pracy określa się w wysokości ………… PLN 
(słownie: ………………………………………. złotych) plus należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy po wykonaniu i akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

- Płatność będzie zrealizowana w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru  opracowanej dokumentacji projektowej.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wpłaci na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy Wykonawcy uwidoczniony na fakturze.

§ 4

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT uprawnionym do otrzymania faktur VAT.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez ich podpisu.

§ 5

- Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim wykonania pracy, o której mowa 
w §1 pkt 1 bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykonania pracy, o której mowa w §1 pkt 1, a jeżeli okaże się, że będzie ona wykonywana w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, może zażądać zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający może odstąpić 
od umowy, albo powierzyć dalsze wykonanie pracy innej osobie na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

§ 6

- Sporządzona praca będzie stanowić własność Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jego prawa majątkowe autorskie do wszystkich tekstów 
i dokumentów wykonanych w trakcie realizacji umowy nie są niczym ograniczone 
i przenosi je na Zamawiającego wraz z prawem wykonywania autorskich praw zależnych oraz przenosi na Zamawiającego prawa do pracy, o której mowa w pkt 1 na następujących polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie, nieodpłatne wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadawanie za pomocą wizji i fonii oraz drogą satelitarną, rozpowszechnianie pracy w całości lub części.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 pkt 1 niniejszej umowy obejmuje zapłatę
za określone powyżej autorskie prawa majątkowe.

§ 7

- W razie opóźnienia w przystąpieniu do wykonania pracy określonej w §1 pkt 1 Umowy lub jej przerwania, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §3 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia.

- W razie opóźnienia w wykonaniu pracy przekraczającego 7 dni lub przerwania wykonywania pracy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz zażądać zapłaty kary umownej
w wysokości 25% wynagrodzenia określonego w §3 pkt 1.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Strony ustalają, że spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy poddane zostaną 
pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 10

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.
(t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron.

Załącznik nr 1: Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2: Kalkulacja ceny

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# na wykonanie dokumentacji projektowej p.n.:

# „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI POŚREDNIMI I PRZYDOMOWYMI WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH SUCHY DĄB I OSICE”

CPV:

71.32.22.20-3 - usługi projektowania rurociągów

71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- Program zadania

Zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”, jest częścią przedsięwzięcia „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Suchy Dąb”.

Program zadania obejmuje wykonanie:

- Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Suchy Dąb i Osice. W ramach zadania należy przewidzieć budowę bezobsługowych lokalnych przepompowni ścieków.

- Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Suchym Dębie.

- Budowy sieci wodociągowej niezbędnej dla doprowadzenia wody do projektowanych przepompowni ścieków.

- Odtworzenia nawierzchni i elementów środowiska.

- Przebudowy istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu.

dla obszaru określonego w Załączniku nr 1 stanowiącego załącznik do Części III SIWZ.

Celem zadania jest skanalizowanie miejscowości: Suchy Dąb i Osice i skierowanie ścieków do oczyszczalni w Suchym Dębie.

Na terenie Gminy Suchy Dąb obowiązują zatwierdzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy Suchy Dąb:

1.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Suchy Dąb, obejmujący obszar wsi Suchy Dąb, przyjęty uchwałą Nr IX/51/2003 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 12.11.2003r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 14.01.2004 r. , Nr 5, poz. 41.

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Suchy Dąb, obejmujący obszar wsi Osice, przyjęty uchwałą Nr IX/57/2003 Rady Gminy w Suchym Dębie z dnia 12.11.2003 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13.02.2004 r. , Nr 17, poz. 366.

Teren objęty zadaniem przebiega przez obszary obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania jak w tytule, na którą składają się: Wielobranżowy projekt budowlany, wielobranżowy projekt wykonawczy, operat wodno-prawny,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, harmonogram rzeczowo – finansowy dla kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i studzienkami przyłączeniowymi do posesji (lokalizacja studni ok. 1 m za granicą działki) oraz  kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z budowę bezobsługowych lokalnych przepompowni ścieków w miejscowościach Suchy Dąb i Osice.

Termin realizacji dokumentacji projektowej – 31.10.2009 r.

ZAKRES INWESTYCJI OBJĘTEJ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Suchy Dąb i Osice wraz z budową bezobsługowych lokalnych przepompowni ścieków (pośrednich i przydomowych).

Tabela nr 1) Zestawienie długości przyłączy kanalizacyjnych, przewodów ściekowych grawitacyjnych i tłocznych oraz ilości przepompowni ścieków w gminie Suchy Dąb:

| L.p. | NR ZADANIA WIEŚ | DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW [m] |  |  |  |  |  |  | ILOŚĆ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GRAWITACYJNE |  |  |  | TŁOCZNE |  |  |  |  |
|  |  | ŚREDNICE [mm] |  |  |  | ŚREDNICE [mm] |  |  |  |  |
|  |  | 160 | 200 | 250 | 300 | 63 | 90 | 110 | PRZYDOMOWYCH | POŚREDNICH |
| 1 | I |  | 1090 | 1860 | 1870 | 690 | 890 | 230 |  |  |
|  | SUCHY DĄB |  | 950 | 800 | 850 |  | 890 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |
|  | suma | 2670 | 2040 | 2660 | 2720 | 690 | 1780 | 1050 | 2 | 5 |
| 2 | II |  | 1570 |  |  | 560 | 1270 |  |  |  |
|  | OSICE |  |  |  |  | 910 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1570 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | suma | 1170 | 1570 |  |  | 1470 | 1270 |  | 2 | 2 |
|  | SUMA OGÓŁEM: | 3840 | 3610 | 2660 | 2720 | 2160 | 3050 | 1050 | 4 | 7 |

2.Obowiązki Wykonawcy

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Wykonania dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym:

2.2.1 wykonania wielobranżowych projektów budowlanych wraz informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawierającego:

      - projektów zagospodarowania terenu,

      - projektów architektoniczno-budowlanych (budynki przepompowni),

      - opisów geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na podstawie wyników wykonanych badań gruntowo-wodnych,

      - projektów gospodarki drzewostanem,

2.2.2  wykonania badań gruntowo-wodnych,

2.2.3 opracowania wymaganych operatów wodnoprawnych

2.2.4  wykonania koncepcji układu drogowego,

2.2.5  wykonania inwentaryzacji zieleni,

  - Wykonania dokumentacji potrzebnej do postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót i do realizacji robót:

2.3.1   wykonanie projektów wykonawczych,

2.3.2  wykonanie przedmiarów robót ,

2.3.3 wykonanie  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3.4  wykonanie kosztorysów inwestorskich,

2.3.5 wykonanie harmonogramów rzeczowo-finansowych,

2.3.6 wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego.

  - Wykonania czynności związanych z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, wraz z opracowaniem odpowiednich dokumentów:

    - wykonanie analizy stanu władania nieruchomości,

    - wykonanie koncepcji podziałów geodezyjnych,

    - uzyskanie zgody na czasowe zajęcie terenu:

      - uzyskanie zgody od Gminy, Skarbu Państwa lub zarządcy nieruchomości – forma uzgodnienia właściwa dla podmiotów ją władających,

      - uzyskanie podpisanego Protokołu z uzgodnień dla pozostałych,

      - negocjacje z właścicielami prowadzące do uzyskania zgody na czasowe zajęcie terenu pod inwestycje,

  - Pozyskania wymaganych oświadczeń właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw oraz o warunkach przyłączenia do sieci i dróg,

  - Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do przedmiotu zamówienia przed złożeniem Oferty.

  - Wykonawca powinien przed przystąpieniem do przygotowania oferty dokonać wizji w terenie.

  - Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla przedstawionych przez siebie danych wyjściowych do projektowania.

  - Każdy projekt i dokumentacja (w tym rysunki, opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe) będą podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca nie przystąpi do końcowej edycji dokumentacji zanim nie zostanie ona zatwierdzona przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego firmę lub osobę. Cała dokumentacja, przed jej ostateczną edycją, sporządzona w formie papierowej zostanie przekazana do zatwierdzenia w 3 trwale zszytych kopiach. Musi być ona kompletna.

  - Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie prac projektowych do:

- dokonywania, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, roboczych indywidualnych uzgodnień dokumentacji z Zamawiającym lub z upoważnionymi przez Zamawiającego przedstawicielami oraz z zainteresowanymi instytucjami,

- uzyskiwania wymaganych opinii, zatwierdzeń, pozwoleń oraz dokonywania uzgodnień  dokumentacji projektowej a także uzgodnień prawa do terenu:

  - wyszczególnionych w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  - wyszczególnionych  w  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

  - z  użytkownikami  urządzeń  podziemnych i naziemnych,

  - z instytucjami, z którymi konieczność uzyskania opinii, zatwierdzeń, pozwoleń oraz dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych,

  - z prawnymi właścicielami terenu zgodnie z zapisami pkt. 3.4.3.1 i 3.4.3.2.

- uzyskania nowych zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce wprowadzą taki obowiązek.

Zamawiający udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli upoważnień Wykonawcy, udzieli pomocy w wyjaśnianiu wszystkich aspektów prawnych związanych z  realizacją zamówienia, zapewni środki finansowe na realizację tego zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnego z uprawnieniami danymi Wykonawcy przez Zamawiającego do reprezentowania go przed instytucjami oraz osobami fizycznymi lub prawnymi.

- Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia

  - Dokumentacja potrzebna do uzyskania pozwolenia na budowę:

    - Ogólne wymagania dot. projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej.

3.2.1.1 Wykonane projekty i dokumentacja projektowa powinny spełniać wymagania polskich przepisów i norm, a przede wszystkim:

- Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami (Dz.U.06.156.1118)

- Ustawa z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003.80.714)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003.120.1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004.202.2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004.198.2043)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 98.126.839)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 2003.47.401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2003.121.1138)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003.121.1137)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 04.109.1156)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430)

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.07.19.115)

- Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. 2001.62.627 z późniejszymi zmianami)

- Prawo Wodne (Dz. U. 2001.115.1229 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2004.168.1763)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002.203.1718)

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (Dz. U.  2001.72.747)

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.05.240.2027)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U.99.30.297)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 99.45.454)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 95.25.133)

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. z późniejszymi zmianami

- PN-ISO 6707-1:1994    Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne.

- PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

- PN-ISO 3898:2002 (za PN-91/B-01010) Podstawy projektowania konstrukcji – Oznaczenia -  Symbole ogólne.

- PN-ISO 3443-3 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i przewidywania pasowań.

- PN-ISO 3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania tolerancji

- PN-ISO 11091:1999 (za PN-62/B-01031) Rysunek budowlany Projekty zagospodarowania terenu

      - Projekt budowlany / wykonawczy musi spełniać wymagania ww. przepisów oraz:

- Wszystkie wartości fizyczne i wymiary zostaną podane w jednostkach zgodnych z układem SI.

- Każda część dokumentacji, a więc każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia oraz ich kolejne strony, a także zbiór elektroniczny będzie jednoznacznie identyfikowalny za pomocą niepowtarzalnego oznaczenia i datą jej sporządzenia.

- Cała dokumentacja zostanie sporządzona w lokalnym układzie współrzędnych 65. Oznacza to, że wszystkie charakterystyczne punkty projektowanej sieci a w szczególności: studnie rewizyjne, załamania poziome i pionowe, skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem i drogami, skrzyżowania z projektowanym uzbrojeniem naniesionym przez ZUD w Pruszczu Gdańskim, zbliżenia do istniejących budowli oraz obiekty na sieci zostaną jednoznacznie oznaczone trzema współrzędnymi (x, y, z) z których „x” i „y” są to współrzędne układu 65, a współrzędna „z” współrzędną wysokościową w układzie odniesienia Kronsztadt (Amsterdam).

- Wszystkie plany sytuacyjne zostaną wykonane w technice barwnej w skali 1:500.

- Profile zostaną wykonane w skali poziomej 1:500 i skali pionowej 1:100.

- Profile muszą zostać wykonane dla sieci projektowanych oraz dla niezbędnych przełożeń innych sieci. Na profilach należy zaznaczyć wszystkie kolizje wraz z  ich współrzędnymi i sposobem rozwiązania. W przypadkach koniecznych kolizja powinna zostać przedstawiona na odrębnym rysunku w większej skali.

- Rysunki obiektów na sieci zostaną wykonane w skali 1:100 lub 1:50.

- Wymaga się, aby na każdym rysunku planu sytuacyjnego zamieścić granice działek ewidencyjnych, przez które przebiegać będzie projektowana / przekładana sieć z naniesieniem na planie ich numerów, a w tabelce rysunkowej wymienić numery tych działek.

- Wszystkie rysunki muszą być sporządzone jako wydruki plików elektronicznych w formacie: .dxf

- Opis techniczny należy wykonać jako wydruki plików: .doc

- Obliczenia należy przedstawić jako wydruki plików: .xls

- Wszystkie obliczenia, opisy i wykresy należy wykonywać w max. formacie A3.

- Minimalna wysokość liter na wydrukach rysunkowych 1.5mm

- Czcionka w opisach i obliczeniach Arial 12 pkt.

- Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania.

      - Wymagania i odbiór badań geotechnicznych

Badania muszą być wykonane zgodnie z:

- Ustawą Prawo Wodne (Dz.U. 2005.239.2019 z późniejszymi zmianami)

- Ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 05.228.1947 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 1998.126.839).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Załącznik nr 4. (Dz.U. 1999.43.430).

W przypadku stwierdzenia braku potrzeby umieszczenia wyników badań geotechnicznych w projekcie budowlanym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wyniki badań w 3 egzemplarzach oraz odpowiadające im pliki wersji elektronicznej na płycie CD w  standardach jak w p. 3.2.1.2. Wraz z plikami graficznymi należy dostarczyć opis warstw.

W przypadku stwierdzenia złożonych warunków gruntowych Zamawiający wymaga aby został określony stopień agresywności wód gruntowych w stosunku do materiałów budowlanych, które Wykonawca będzie stosował w projekcie (beton, stal, żeliwo, ceramika, PVC, PU, PE, PP i in.).

Uzgodnienia (za wyjątkiem określonych w pkt. 2.11 B.e.) winny być dołączone do projektu budowlanego, a ich kopie zawarte w projektach wykonawczych.

Do projektu budowlanego winny być także dołączone, zawarte w oddzielnej oprawie w formie załącznika, uzgodnienia określone w  pkt. 2.11 B.e).

## Projekt budowlany przedstawiany do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę musi posiadać wyraźny podział na wymagane elementy:

## projekt zagospodarowania terenu zawierający wszystkie wymagane uzgodnienia i opinie,

## projekt architektoniczno-budowlany,

## opis geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

    - Wykonanie badań gruntowo-wodnych

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań gruntowo-wodnych pod projektowane rozwiązania.

    - Opracowanie wymaganych operatów wodnoprawnych i uzyskanie odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych.

Dla rozwiązań proponowanych w projektach Wykonawca zobowiązany jest w koniecznych przypadkach wykonać operaty wodno-prawne i uzyskać odpowiednie pozwolenia wodno-prawne.

    - Wykonanie koncepcji układu drogowego

W przypadkach wymagających wykonania koncepcji układu drogowego Wykonawca zobowiązany jest do jej sporządzenia i uzgodnienia.

    - Inwentaryzacja zieleni

      - Należy dla obszaru objętego projektem sporządzić inwentaryzację zieleni wysokiej i chronionej oraz projekt gospodarki drzewostanem.

      - Inwentaryzację należy dostarczyć w 2 egz. jako opracowanie zawierające wyploty na papierze białym o gramaturze minimum 110 opatrzone dokładną legendą opisującą inwentaryzowaną roślinność.

  - Dokumentacja potrzebna do postępowania przetargowego na wybór wykonawców robót i do realizacji robót

UWAGA: w dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

Dla przypadków wymuszających użycie rzadkich i zastrzeżonych technologii czy urządzeń możliwym jest jedynie posłużenie się właściwą aprobatą techniczną po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do zatwierdzenia 2 trwale zszyte kompletne egzemplarze każdej z części dokumentacji projektowej opisanej w pkt. 3.3.1 i 3.3.2.

Formę edycji wykonywanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z  Zamawiającym.

Po zatwierdzeniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- 6  kompletów projektów wykonawczych oraz 6 kompletów projektu budowlanego w postaci jednakowej z projektem budowlanym, na podstawie którego uzyskana została decyzja pozwolenia na budowę - w formie tradycyjnej

- 6 egz. zatwierdzonych przedmiarów robót w wersji tradycyjnej

- 6 egz. zatwierdzonych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji tradycyjnej

- w wersji elektronicznej w formacie plików:

  - dla tekstów .doc lub .xls

  - dla rysunków .dxf wraz z opisem warstw

  - oraz całość dokumentacji w formacie .pdf

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową opisującą przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych odpowiadającą wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na to zamówienie oraz realizacji robót, wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2004.202.2072), w tym:

    - projekty wykonawcze w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

Projekty wykonawcze powinny uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego w  zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno-jakościowych między innymi w odniesieniu do:

- przygotowania terenu pod budowę i zagospodarowanie terenu,

- zdjęcia i zabezpieczenia humusu,

- karczowania i wycinki drzew,

- obiektów podlegających rozbiórce oraz warunków rozbiórek,

- przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujących z zamierzeniem budowlanym,

- czasowej przebudowy istniejących obiektów warunkującej prowadzenie robót przy obiektach użytkowanych,

- zabezpieczenia drzew i zieleni na czas prowadzenia robót,

- projektowanych obiektów budowlanych w zakresie:

- wykonania robót ziemnych,

- zabezpieczeń wykopów i odwodnień roboczych,

- osi i rozwiązań sytuacyjnych obiektów liniowych,

- rzutów, przekrojów i widoków architektonicznych obiektów,

- elementów konstrukcyjnych,

- obiektów inżynierskich,

- obiektów powtarzalnych na trasie, jak: przepusty, przeciski, studnie, komory, odgałęzienia, zawory, hydranty, skrzyżowania z sieciami i drogami itp.,

- instalacji z określeniem przewodów i przyborów,

- projektów technologicznych,

- organizacji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego na czas budowy i po wykonaniu robót

- innych projektów specjalistycznych, m.in. projektu zasilania energetycznego obiektów, sterowania i automatyki urządzeń typu pompy, zasuwy, teleinformatyki.

    - przedmiary robót

Przedmiary stanowią integralną część dokumentacji projektowej i powinny spełniać wymagania jak niżej:

- Przedmiary robót należy sporządzić  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2004.202.2072),

- Przedmiar robót winien być sporządzony w taki sposób aby jednoznacznie związać pozycję przedmiarową z dokumentacją  projektową oraz STWiORB,

- Przedmiar robót  musi  obejmować  zestawienie  wszystkich  robót  wynikających  z projektów wchodzących w skład dokumentacji projektowej. Poszczególne działania opisane w przedmiarze muszą być podzielone na grupy robót wg takiego podziału jaki został przyjęty w STWiORB

- Przedmiary będą stanowiły  podstawę  określenia  ceny oferty przez Wykonawcę robót budowlanych w zamówieniu publicznym na realizację zadań, dlatego Zamawiający wymaga aby były one sporządzone w układzie tabelarycznym zgodnym z § 10 Rozporządzenia oraz posiadały niewypełnione kolumny cena jednostkowa i wartość,

- Szczegółowa metoda sporządzenia przedmiaru zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą.

- Przedmiar robót winien posiadać odrębną tabelę z uwzględnieniem podziału kosztów inwestycji na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013. Tabela winna być wykonana w uzgodnieniu z Zamawiającym.

    - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna winna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004.202.2072),  i zawierać:

- Wymagania, co do sposobu wykonania robót budowlanych

- Wymagania w zakresie właściwości materiałów

- Wymagania odnośnie oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót

- Określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru

UWAGA: w STWiORB nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

Dla przypadków wymuszających użycie rzadkich i zastrzeżonych technologii czy urządzeń możliwym jest jedynie posłużenie się właściwą aprobatą techniczną, którą Wykonawca dołączy do dokumentacji.

    - Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004.130.1389),

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do zatwierdzenia 2 trwale zszyte egz. każdej części kosztorysu inwestorskiego w formie tradycyjnej.

Kompletne kosztorysy inwestorskie po ich zatwierdzeniu zostaną Zamawiającemu przekazane w następującej formie:

- 3 trwale zszyte egzemplarze w formie tradycyjnej,

- wersja elektroniczna w standardzie plików rozpoznawalnych przez program Norma Pro, wersja z roku 2004 (v. 4.09 lub niższa).

    - Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego dla wykonania zaproponowanych rozwiązań projektowych w formacie .xls

    - Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu drogowego dla zaprojektowanych rozwiązań.

  - Wymagania dot. wykonania czynności i dokumentacji dla uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca pozyskał informacje i dane o nieruchomościach (właścicielach nieruchomości lub zarządcach) znajdujące się w szczególności w:

- Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdańsku,

- Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Zamówienie należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi głównie w:

- Ustawie z dnia 16.06.1964r  Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964.16.93 z późn. zm.) .

- Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. 2004.261.2603),

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2000.100.1086),

- Ustawie z 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami Prawo budowlane (Dz. U. 2003.207.2016),

oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi, standardami i wytycznymi, obowiązującymi w dniu przekazywania prac Zamawiającemu.

    - Analiza stanu władania nieruchomości

- Analizą należy objąć wszystkie działki, na których planowana jest inwestycja. Ponadto analizą należy objąć działki przyległe do działek, na których planowana jest lokalizacja sieci i obiektów w  bezpośrednim sąsiedztwie tychże sieci czy obiektów, a których właściciele będą stronami w  postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o pozwoleniu na  budowę.

- Na każdym etapie analizy Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać oraz konsultować z  Zamawiającym przypadki potencjalnie „problematyczne”.

- Analizę należy przedstawić wraz z wykazem właścicieli (zarządców) w formie graficznej i tabelarycznej.

W celu sporządzenia analizy stanu władania należy:

- Pozyskać podkład mapowy z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim oraz dane (wypisy i wyrysy).

- Ustalić właścicieli:

- Ustalić stan prawny nieruchomości poprzez badanie stanu Księgi Wieczystej (sporządzenie protokołu z badania KW z uwzględnieniem wszystkich zapisów w działach od I do IV) i innych dokumentów np: decyzji administracyjnych dot. nieruchomości,

- Zweryfikować stan prawny ze stanem faktycznym (wizja lokalna). W  przypadku wystąpienia rozbieżności sporządzić notatkę określającą zakres rozbieżności oraz ich przyczynę,

- Zapoznać właścicieli z projektowaną lokalizacją inwestycji,

Treść mapy, na której wprowadzone zostanie oznaczenie stanu władania, powinna zawierać:

- podstawowe informacje o zagospodarowaniu terenu, np. lokalizacja budynków,

- granice jednostek podziału terytorialnego i obrębów ewidencyjnych oraz granice działek ewidencyjnych,

- numery działek ewidencyjnych,

- numery porządkowe nieruchomości,

- nazwy ulic,

- kierunek północy,

- numery sąsiednich arkuszy map z analizą stanu władania i własności,

- legendę zawierającą objaśnienia dotyczące kolorystyki określającej rodzaje własności działek,

- szkic przeglądowy podziału na arkusze.

      - Na mapie stanu władania należy w formie szrafury o zróżnicowanej kolorystyce przedstawić analizę stanu władania w zakresie określającym:

- działki stanowiące zasób nieruchomości Gminy Suchy Dąb,

- działki stanowiące własność Gminy Suchy Dąb przekazane w użytkowanie wieczyste,

- działki stanowiące własność Gminy Suchy Dąb przekazane w trwały zarząd,

- działki stanowiące zasób nieruchomości Skarbu Państwa i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego,

- działki stanowiące własność Skarbu Państwa i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste,

- działki stanowiące własność Skarbu Państwa i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w trwały zarząd,

- działki stanowiące własność osób fizycznych i prawnych,

- działki w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej itp.

      - Mapy należy dostarczyć Zamawiającemu w wersjach:

- tradycyjnej w skali 1 : 1000, w formacie 297 mm x ok. 1000 mm – po 2 kpl.

- numerycznej jako pliki z rozszerzeniem  .dxf – po 1 kpl.

      - Wykaz właścicieli należy wykonać w formie tabelarycznej, w sposób umożliwiający prostą komunikację z mapą zawierającą analizę stanu władania. Jako element łączący mapę z wykazem należy przyjąć adres nieruchomości, przedstawiony jako nazwę ulicy i nr porządkowy nieruchomości.

Szczegółową formę wykazu właścicieli Zamawiający ustali z wybranym Wykonawcą.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww. wykaz w formie:

- tradycyjnej– po 2 kpl.

- numerycznej w układzie tabelarycznym opracowanym w programie Excel – po 1 kpl.

    - Koncepcja podziału geodezyjnego

- Opracowanie koncepcji podziału ze wskazaniem przebiegu projektowanej inwestycji, granic i przybliżonej powierzchni obszaru niezbędnego do wydzielenia na fragmencie podkładu mapowego wykorzystywanego przez wykonawcę do przygotowania projektu oraz w wersji na podkładzie mapy ewidencyjnej,

- Uzyskanie od właścicieli nieruchomości objętej podziałem pisemnej akceptacji opracowanej koncepcji wstępnego projektu podziału,

- Przedłożenie Zamawiającemu zaakceptowanej koncepcji podziału w formie 2 egzemplarzy wyplotu (po 2 dla każdej wersji podkładu mapowego) mapy z naniesionym zakresem wydzielenia (granice, właściciel i przybliżona powierzchnia) oraz przekazanie oryginału pisemnej akceptacji proponowanego podziału przez właściciela działki dzielonej.

Koncepcję podziału geodezyjnego należy opracować wyłącznie w sytuacji, gdy:

- projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w terenie zarezerwowanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod pas drogowy lecz teren ten nie został jeszcze pozyskany od dotychczasowych właścicieli na ten cel,

- charakter projektowanej inwestycji wymaga pozyskania przez Zamawiającego części nieruchomości.

Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego wskazania Zamawiającemu wszystkich sytuacji, w których może zajść konieczność przeprowadzenia postępowania podziałowego i uzyskania jego akceptacji przed sporządzeniem koncepcji podziału.

    - Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie terenu

Uzyskanie pisemnego oświadczenia o zgodzie do dysponowania terenem ze wszystkimi osobami umocowanymi do władania nieruchomością, na warunkach uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego

      - Uzyskanie zgody od Gminy, Skarbu Państwa lub zarządcy nieruchomości:

- Wyrażenia zgody na realizację zamierzenia inwestycyjnego w pobliżu lub w granicy nieruchomości gminnej lub Skarbu Państwa,

- Wyrażenia zgody na przeprowadzenie inwestycji przez grunty gminne lub Skarbu Państwa.

      - Uzyskanie podpisanego Protokołu z uzgodnień dla pozostałych podmiotów

Należy uzyskać pisemne oświadczenie zawierające zgodę właścicieli na realizację przedsięwzięcia oraz prawo dysponowania przez Zamawiającego nieruchomością na cele budowlane wg załączonego wzoru Protokołu z uzgodnień stanowiącego zał. Nr 3 do Części III SIWZ (zgoda uzyskana bez prowadzenia negocjacji z właścicielami).

      - Negocjacje z właścicielami prowadzące do czasowego zajęcia

(wymóg przeprowadzenia negocjacji z właścicielami nieruchomości powstanie w przypadku negatywnego bądź warunkowego uzgodnienia wg  powyższych  pkt. 3.4.3.1 i  3.4.3.2)

- Sporządzenie protokołu z negocjacji z właścicielami nieruchomości uwzględniającego przebieg i efekt rozmów oraz przekazanie Zamawiającemu wskazanych protokołów do zatwierdzenia. Wszelkie warunki pod jakimi właściciel nieruchomości gotowy jest wyrazić zgodę na dysponowanie jego terenem, muszą być uprzednio zgłaszane Zamawiającemu,

- W takim przypadku uzgodnienia i zawarcie umów zezwalających na dysponowanie nieruchomością dla potrzeb inwestycji będą sporządzone w obecności Zamawiającego lub osób go reprezentujących.

    - Występowanie przed organami administracyjnymi lub sądami

- Prowadzenie wszelkiej niezbędnej korespondencji umożliwiającej uzyskanie uprawnienia do dysponowania nieruchomością,

- uzyskanie opinii dotyczącej przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

    - Priorytetem Zamawiającego jest uzyskanie prawa do terenu na podstawie oświadczenia o czasowym zajęciu terenu.

    - Szacunkowa ilość działek podana została w Formularzu Cenowym Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości działek podanych w Formularzu Cenowym. Ostateczne rozliczenie prac nastąpi na podstawie ilości faktycznie uzgodnionych działek.

    - Sposób postępowania w każdym przypadku winien być każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym i winien uzyskać jego aprobatę. Dotyczy to zwłaszcza terenów, dla pozyskania których Zamawiający będzie musiał zabezpieczyć środki finansowe.

    - Dokumentacja związana z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością:

- Dokumenty powstające w trakcie realizacji zamówienia będą kompletowane odrębnie dla każdej pozyskiwanej nieruchomości.

- Dokumentacja przekazana zostanie Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w  formie operatu terenowo – prawnego, odrębnie dla każdego zadania, zawierającego:

- ponumerowane zestawienie działek objętych inwestycją, opracowane na podstawie przeprowadzonej analizy stanu władania,

- komplety dokumentów potwierdzających pozyskanie prawa do terenu w kolejności odpowiadającej zestawieniu,

- mapę zbiorczą z naniesionym zakresem działek, dla których pozyskano prawo do terenu.

- Jeden egzemplarz ostatecznej wersji projektu zagospodarowania terenu, który stanowił podstawę do uzyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane i jest w postaci jednakowej z projektem budowlanym, na podstawie którego uzyskana zostanie decyzja pozwolenia na budowę

  - Pozyskanie wymaganych oświadczeń właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw oraz o warunkach przyłączenia do sieci i dróg.

Dla rozwiązań proponowanych w projektach Wykonawca uzyska wymagane oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw oraz o warunkach przyłączenia do sieci i dróg.

  - Wymagania dotyczące uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę

W celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę (z wnioskiem wystąpi zamawiający) Wykonawca sporządzi projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003.120.1133).

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wszelkie inne niezbędne decyzje i pozwolenia w przypadku gdy okażą się konieczne.

Po wykonaniu projektu budowlanego i innej niezbędnej dokumentacji, uzyskaniu ww. decyzji oraz uzyskaniu zgód wszystkich właścicieli lub zarządców nieruchomości na  czasowe zajęcie terenu na czas budowy umożliwiających złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami na   cele budowlane Wykonawca, po uzyskaniu pisemnego upoważnienia Zamawiającego, winien złożyć do     właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w imieniu Zamawiającego wniosek o pozwolenie na  budowę zgodne z Ustawą Prawo budowlane i dołożyć wszelkich starań aby to pozwolenie uzyskać. Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane musi być podpisane przez Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prawomocną decyzję o pozwoleniu na  budowę oraz 2 komplety projektu budowlanego zatwierdzonego przez organ wydający pozwolenie na budowę.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację, które z elementów projektowanego zadania mogą zostać wykonane w trybie „na zgłoszenie” – bez konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

- Ogólne zasady postępowania

  - Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy dokumentację zgodnie z załącznikiem nr 2 do Części III SIWZ.

  - Wykonawca zobowiąże się  do reprezentowania interesów Zamawiającego w przypadku rozmów z właścicielami  terenu.

  - Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia proponowanego w ofercie udziału projektantów oraz zapewnienia innych specjalistów niezbędnych do realizacji zamówienia.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z  wykonywaniem obowiązków przez zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie.

  - Wykonawca dokona wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  - Wykonawca winien sprawdzić aktualność ustaw, rozporządzeń, norm i innych przepisów przytoczonych w niniejszym SIWZ,

- Logistyka i synchronizacja działań

| 5.1 | Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Suchy Dąb. |
| --- | --- |
| 5.2 | Wykonawca w ramach prac przedprojektowych dokona analizy możliwych rozwiązań, a jej wyniki przedstawi Zamawiającemu do akceptacji |
| 5.3 | Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych winien zapoznać się z materiałami dotyczącymi planów zagospodarowania przestrzennego przygotowywanych przez Gminę Suchy Dąb. |
| 5.4 | Wykonawca niniejszego zamówienia przed przystąpieniem do prac projektowych winien zapoznać się z procedurą uzgadniania dokumentacji przez ZUD przy Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim. |
| 5.5 | Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Urzędem Gminy w Suchym Dębie. |

# 3)   Załączniki do Części III

- Załącznik nr 1  -  Załącznik graficzny

- Załącznik nr 2  -  Wykaz dokumentacji przekazywanej przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy

- Załącznik nr 3  -  Protokół z uzgodnień – wzór

Załącznik nr 1 do Części III SIWZ.

Załącznik nr 2 do Części III SIWZ.

DOKUMENTACJA PRZEKAZYWANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYBRANEMU WYKONAWCY

Wykonawcy  przekazuje się następujące dokumenty:

  - Matryce map do celów projektowych w skali 1 : 500.

  - Decyzja nr 1/2008 r. z dnia 16.09.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” (syg. AR.OŚ. 7624- 01/08 )

PROTOKÓŁ Z UZGODNIEŃ

Wykonawca dokumentacji projektowej - ……………………………. reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………działający w imieniu i na rzecz Inwestora …………………………………….. z siedzibą w …………………………. (KRS ……………, NIP ………………..) w ramach zawartej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

…………………………………………………………………………………………………………

w dniu dzisiejszym dokonał uzgodnień projektowanego uzbrojenia i urządzenia terenu z prawnym właścicielem terenu.

Prawny właściciel (użytkownik wieczysty)1) działki nr ……………………..………………..

- Pan/Pani ……….…………………………………..…………..………………………………..… .

zam. w .………………………………………………….………………………...………………… dowód osob. nr ………………….wydany przez:………………………………...…………… …

- Pan/Pani ………….…………………………………… ………………………………………..... zam. w ………………………………………………………………………………………………. dowód osob. nr ………………………….wydany przez: …………………………………...........

UZGODNIENIE

- Po wspólnej wizji lokalnej terenu i omówieniu przez Projektanta rozwiązań projektowych dokonano uzgodnień projektowanego uzbrojenia i urządzenia terenu w następującym zakresie dla działki nr ……………………………………………………………………tj.:

-odgałęzienie kanalizacji sanitarnej 2)………………………………………………………..

-odgałęzienie sieci wodociągowej …………………………………………………………

-sieć sanitarna ………………………………………………………………………………

-sieć wodociągowa …………………………………………………………………………

-przepompownia ……………………………………………………………………………

-sieci energetyczne ………………………………………………………………………….

-odtworzenie stanu istniejącego zagospodarowania działki w zakresie: ………………………………………………………………………………………………

-inne elementy projektu .…………………………………………………………………………………………….………

- Szkic projektowanego uzbrojenia i urządzenia terenu:

Zastrzeżenia i uwagi 3)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Właściciel działki oświadcza, iż

-wyraża zgodę na nieodpłatne dysponowanie przez Inwestora terenem na cele budowlane zgodnie z powyższym zakresem,

-wyraża zgodę na nieodpłatne posadowienie ww. urządzeń oraz późniejszy nieodpłatny do nich dostęp w przypadku wystąpienia awarii lub konieczności konserwacji. Każdorazowe wejście na teren będzie uprzednio zgłaszane właścicielowi nieruchomości,

-wyraża zgodę na realizację robót wg. przedstawionego projektu,

-posiada wyłączne prawo do dysponowania nieruchomością / posiada prawo do dysponowania nieruchomością w imieniu swoim i wszystkich współwłaścicieli. 4)

- Stosownie do brzmienia art. 124 ust. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (test jednolity Dz. U.2004 Nr 261 poz. 2603) Właściciel jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przewodów i urządzeń będących przedmiotem niniejszego uzgodnienia. Obowiązek udostępnienia podlega egzekucji administracyjnej.

- Wszelkie urządzenia oraz przyłącza po wybudowaniu stanowią własność Inwestora.

- Niniejsze Uzgodnienie, zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt. 11 w zw. z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane stanowi dla Spółki prawo do dysponowania przedmiotowym terenem na cele budowlane.

- Niniejsze uzgodnienie spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Właściciela działki, drugi egzemplarz dla Wykonawcy, trzeci egzemplarz dla Inwestora.

Załączniki stanowiące integralną część uzgodnienia:

-kopia projektu z naniesionymi rozwiązaniami projektowanymi na ww. działce

-wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla ww. działki

WYKONAWCA                                                                             WLAŚCICEL DZIAŁKI

Imię i nazwisko - podpis czytelny

- …………………………………..

- …………………………………..

- …………………………………..

1)  obligatoryjne wskazanie właściciela działki (imię, nazwisko /nazwa) oraz osoby uprawnionej do władania  nieruchomością, a także wskazanie podstawy prawnej do władania przedmiotową nieruchomością.

2)   niepotrzebne skreślić

3)   w przypadku  braku uwag i zastrzeżeń  skreślić puste miejsce

4) niepotrzebne skreślić, w przypadku złożenia oświadczenia w imieniu i na rzecz pozostałych współwłaścicieli dołączenie do uzgodnienia stosownego upoważnienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać wszystkich                                                                                                                                                              Wykonawców.